## 目录
江苏理工学院智能化项目-系统集成与运维管理平台
序号 | 项目名称 | 金额（元）
1 | 系统集成平台
2 | 运维管理平台
合计

## 1、系统集成平台
江苏理工学院智能化项目-系统集成平台
序号 | 设备名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 品牌、型号 | 控制单价（元） | 投标单价（元） | 投标合计（元） | 备注
1 | BIM模型渲染（50万平方） | 1、模型标准化：建立 BIM 运维的模型编码标准体系，所有构件应按照编码标准体系统一编码或命名，为与实时数据、业务数据关联做基础。提供项目级编码标准规范。 2、模型轻量化：提升对 BIM 模型做轻量化处理，保证不丢失数据信息的前提下，提高加载的处理速度，提高系统操作流畅度。BIM可视化基础平台应具备市面主流 BIM 软件模型批处理（即轻量化）能力，拥有模型轻量化专利， 可一键导入 BIM 模型。 3、模型渲染（科技风格）：采用科技风格渲染，对所有楼层采用统一的材质与贴图渲染。 4、大场景制作费用：科技风格大场景制作：整体采用科技风格渲染，主体建筑精细建模，周边建筑采用简化配楼做点缀，采用天空及环境光影效果、车流等环境烘托与动效点缀。建立学校建筑、围墙、出入口的三维模型，建立学校绿植、湖泊的三维模型，建立学校地面、道路的三维模型，建立学校外周边建筑的整体框架模型。 | 1 | 套 |  | 1050000
2 | 平台基础模块 | 1、平台架构满足 CS 与 BS 混合模式，对于 BIM 大模型的处理能够采用按需加载的方式，支持本地及云部署；可以对 BIM 模型属性信息无损保留，可以支持设备级快速定位，定位时间<1S；系统集中式账户管理、授权管理、为不同级别的人员赋予不同的操作权限； 可以自定义报警事件、报警时间段，报警联动；完善的报警机制，报警处理形成闭环，可与配套的 SaaS 化 WEB 运营管理软件进行关联； 支持高仿真度渲染、动态效果加载能力；BIM模型加载引擎，实现BIM模型三维展示，数据编辑，空间定位，漫游，跨平台发布等;为保证系统视觉效果，需使用godot渲染引擎进行模型渲染。 2、BIM映射：建立真实设备与BIM模型的一一映射关系，将物联网中的物模型、物业管理系统中设备关联到BIM模型，以BIM模型为真实世界的孪生体承载与反馈实时运行数据。 3、综合监控：对接物联网平台，获取设备实时运行数据、历史运行数据、设备运行统计分析数据，通过BIM模型进行可视化集中监控。 | 1 | 套 |  | 200000
3 | 综合态势 | 1、首页显示各子系统的关键数据，用户可快速掌握建筑的综合态势。综合态势展示的数据依据项目实际接入的系统而定，如室内外环境数据、空间数据、人车通行数据、能耗数据、工单数据、设备数据。 | 1 | 套 |  | 8000
4 | 模型交互 | 1、点击建筑可定位到该建筑角度并显示该建筑简介信息 | 1 | 套 |  | 8000
5 | 场景模式 | 1、在首页停留一段时间无操作，系统自动进入到漫游模式或可手动切换到漫游模式，漫游模式下系统按预设路径在场景中以全局视角漫游，漫游到关键设施设备位置显示相关数据，如漫游到停车场入口处显示当前剩余车位数。 | 1 | 套 |  | 12000
6 | 夜间模式 | 1、切换到夜间模式，大场景呈现夜间渲染效果，退出夜间效果大场景重新回到默认渲染效果。 | 1 | 套 |  | 12000
7 | 楼层漫游 | 以第一人称视角在楼层中漫游，小地图实时显示当前漫游位置，可一键透明土建模型查看隐蔽机电管线。 | 1 | 套 |  | 8000
8 | 机电管线 | 按机电系统查看楼层机电管线，选择机电管线，显示选中管线信息。 | 1 | 套 |  | 8000
9 | 空间查看 | 按空间分类查看楼层空间分布，选择空间显示空间详情包括房间类型、名称、面积、相关文件等基础信息以及维修、巡检、维保关联业务记录。 | 1 | 套 |  | 8000
10 | 空间统计 | 1，总面积及各类空间面积所占百分比 2，点击各分类空间，显示该空间面积 | 1 | 套 |  | 8000
11 | 空间搜索 | 根据关键字全局搜索空间，选择搜索结果项可进入到该空间所在楼层定位到该空间并显示空间信息。 | 1 | 套 |  | 3000
12 | 视频监控 | 以图标显示摄像头楼层点位分布，使用不同图标表示不同摄像头类型，通过图标样式区分摄像头是否在线的状态，选择摄像头可查看实时监控画面。 | 1 | 套 |  | 8000
13 | 租户搜索 | 根据关键字全局搜索租户，搜索结果显示租户及租赁空间，选择空间定位到该空间并显示租户与空间信息。 | 1 | 套 |  | 3000
14 | 租赁统计 | 1、统计租区总面积、已租面积、未租面积、空置率； 2、根据租户所属行业统计不同行业租赁空间面积与占比； 3、统计租户的租赁空间面积与排名； 4、按年/月统计空间空置率显示空置率趋势图； | 1 | 套 |  | 8000
15 | 停车场系统 | 1、实时车位统计：当前总的剩余车位数、每层剩余车位数 2、历史数据统计：统计本月/今年日均进场车次，按年/月/日统计车辆日均进场车次显示趋势图；统计本月/今年各出入口进场、离场车次占比，按年/月/日统计各出入口进场、离场车次占比显示趋势图；统计本月/今年车位使用率，按年/月/日统计车位使用率显示趋势图；统计本月/今年车辆日均进场时间、日均停放时间，按年/月/日统计车辆日均进场时间、日均停放时间显示趋势图； 3、车辆出入记录：显示车辆出入记录，包含车牌号、车类型、入场或出场时间等信息 4、反向寻车：根据车牌号搜索车辆，可定位到该车辆显示车辆进场信息包括车牌号、停放车位号、车辆入场时间、停车照片 5、模型交互：在模型中显示停车场层出入口、车位及车位是否停放车辆，点击车辆可查看车辆进场信息包括车位号、车牌号、入场时间、停留时间及停车照片 6、出入口视频监控：在模型中显示出入口道闸位置，可调取道闸处视频监控 7、出入口道闸：在模型中显示出入口道闸位置，可远程控制抬杆，可显示该出入该道闸记录 | 1 | 套 |  | 55000
16 | 能耗系统 | 1、设备单层：设备单层显示该系统设备点位在模型的分布情况，点击可查看设备详情；当前楼层的设备总数、在线、离线、故障数统计；当前楼层设备列表，点击单条列表可查看设备详情 2、历史用电：统计今日、本月、今年的总用能；按年/月/日统计总用能显示趋势图；按年/月/日统计各空间分项用能显示趋势图；按年/月/日统计各系统分项用能显示趋势图 3、用能热力图：以热力图显示建筑以楼层为空间单位的空间用电分布，可播放近24小时用能热力图，点击楼层可查看楼层近24小时用能趋势图 | 1 | 套 |  | 28000
17 | 报警中心 | 1、实时报警记录：实时接收报警推送显示所有未处理完成报警，报警记录可按报警等级、报警类型、报警状态筛选 2、历史报警记录：显示全部报警记录可按时间查询。 3、报警定位：定位到报警所在空间位置并显示报警详情。 4、报警统计：按年/月/日、报警等级、报警分类统计报警次数显示趋势图；按年/月/日、报警等级、报警分类统计误报次数显示趋势图；统计本月、今年每个设备的累计报警次数、误报次数 5、视频AI报警：对接视频AI子系统，实时接收视频AI报警推送，可定位到报警摄像头所在空间位置并可调取摄像头查看视频监控画面，查看报警详情显示报警抓拍照片、报警内容、报警时间等信息 | 1 | 套 |  | 37000
18 | 视频监控系统 | 1、室外监控：可在大场景直观查看室外摄像头点位分布，点击摄像头查看视频监控画面 2、摄像头管理：统计摄像头总数、运行数、离线数；统计各类型摄像头的数量，如枪击、球形、半球形摄像头；摄像头分组，建立摄像头分组将摄像头放到各分组下，便于查找摄像头；根据摄像头名称或关键字模糊搜索摄像头 3、云台控制：对于有云台功能的摄像头可控制云台 4、视频墙：配置视频墙，自定义设置一屏显示的网格数，每个网格可选多路摄像头，设置多路摄像头轮播周期，可轮流播放网格的多路视频；一键全屏展示视频墙，自动根据设定的轮播周期进行视频轮播 | 1 | 套 |  | 48000
19 | 门禁系统 | 1、门禁设备统计：统计门禁总数、运行数、离线数、故障数；统计开启、关闭状态下的门禁数量 2、通行记录：显示全部门禁通行记录。点击详细门禁记录详情包括门禁编号、空间位置、门禁事件、开启时间、人员姓名、部门、联系方式及超时时间 3、门禁单层：显示设备点位空间分布，点击模型可查看设备详情；统计当前楼层的设备总数、在线、离线、故障数；显示当前楼层门禁出入记录，点击查看出入详情 4、门禁历史数据统计：统计今日、本月、全年的通行数据；通行选中时间内的人员通行趋势；选中时间内各出入口的人员通行次数和占比情况 | 1 | 套 |  | 27000
20 | 空调通风系统 | 1、名称：空调通风系统 2、设备实时状态统计：统计空调通风系统中包含的设备总数、在线数、离线数、故障数及各状态占比情况 3、设备历史状态统计：按年/月/日、设备类型统计设备故障率显示趋势图，按年/月/日、设备类型统计设备故障次数显示趋势图。统计本月、全年的设备故障次数排名 4、设备详情：点击设备可显示设备实时运行数据、设备台账、检修报修记录、日常巡检记录、维护保养记录、设备的上游供电设备 5、设备单层：显示设备点位空间分布，点击模型可查看设备详情。统计当前楼层的设备总数、在线、离线、故障数。显示当前楼层设备列表，点击可查看设备详情 | 1 | 套 |  | 35000
21 | 给排水系统 | 1、设备实时状态统计：统计给排水系统中包含的设备总数、在线数、离线数、故障数及各状态占比情况 2、设备历史状态统计：按年/月/日、设备类型统计设备故障率显示趋势图，按年/月/日、设备类型统计设备故障次数显示趋势图。统计本月、全年的设备故障次数排名 3、设备详情：点击设备可显示设备实时运行数据、设备台账、检修报修记录、日常巡检记录、维护保养记录、设备的上游供电设备 4、设备单层：显示设备点位空间分布，点击模型可查看设备详情。统计当前楼层的设备总数、在线、离线、故障数。显示当前楼层设备列表，点击可查看设备详情 | 1 | 套 |  | 35000
22 | 供配电系统 | 1、设备实时状态统计：统计供配电系统中包含的设备总数、在线数、离线数、故障数及各状态占比情况 2、设备历史状态统计：按年/月/日、设备类型统计设备故障率显示趋势图，按年/月/日、设备类型统计设备故障次数显示趋势图。统计本月、全年的设备故障次数排名 3、设备详情：点击设备可显示设备实时运行数据、设备台账、检修报修记录、日常巡检记录、维护保养记录、设备的上游供电设备 4、设备单层：显示设备点位空间分布，点击模型可查看设备详情。统计当前楼层的设备总数、在线、离线、故障数。显示当前楼层设备列表，点击可查看设备详情 | 1 | 套 |  | 47000
23 | 冷机群控系统 | 1、设备实时状态统计：统计冷机群控系统中包含的设备总数、在线数、离线数、故障数及各状态占比情况 2、设备历史数据统计：按年/月/日、设备类型统计设备故障率显示趋势图；按年/月/日、设备类型统计设备故障次数显示趋势图；统计本月、全年的设备故障次数排名 3、设备详情：点击设备可显示设备实时运行数据、设备台账、检修报修记录、日常巡检记录、维护保养记录、设备的上游供电设备 4、设备单层：设备单层显示该系统设备点位在模型的分布情况，点击可查看设备详情；当前楼层的设备总数、在线、离线、故障数统计；当前楼层设备列表，点击单条列表可查看设备详情 | 1 | 套 |  | 47000
24 | 公共照明系统 | 1、配电箱列表 显示项目配电箱列表，并显示配电箱关联的所有回路，点击回路的控制开关可以进行远程开/关操作 2、设备实时数据统计：统计项目当前配电箱回路实时开关数 3、设备历史数据统计：统计今日、本月、全年的照明总用电；按年/月/日统计照明用电显示趋势图；统计本月、全年的楼层照明用电排名 4、场景模式 可对公共照明进行场景模式控制，显示当前场景模式 5、照明单层：显示该系统设备点位在模型的分布情况，点击可查看设备详情；当前楼层的配电箱总数、在线、离线、故障数统计；当前楼层配电箱列表，点击可对配电箱中的回路进行远程开/关操作；当前楼层近24小时用电趋势图 | 1 | 套 |  | 39000
25 | 泛光照明系统 | 1、名称：泛光照明系统 2、配电箱列表 显示项目配电箱列表，并显示配电箱关联的所有回路，点击回路的控制开关可以进行远程开/关操作 3、设备实时数据统计：统计项目当前配电箱回路实时开关数 4、设备历史数据统计：统计今日、本月、全年的照明总用电；按年/月/日统计照明用电显示趋势图；统计本月、全年的楼层照明用电排名 5、场景模式 可对公共照明进行场景模式控制，显示当前场景模式 6、照明单层：显示该系统设备点位在模型的分布情况，点击可查看设备详情；当前楼层的配电箱总数、在线、离线、故障数统计；当前楼层配电箱列表，点击可对配电箱中的回路进行远程开/关操作；当前楼层近24小时用电趋势图 | 1 | 套 |  | 39000
26 | 电梯系统 | 1、电梯实时状态统计：统计电梯总数、在线数、离线数、检修数、故障数及各状态占比情况 2、电梯详情：点击电梯可查看电梯的基本信息如型号、额定载重等，还可以查看其设备台账及告警记录 3、电梯位置示意图：显示电梯空间位置平面图 4、电梯关联视频：点击电梯可查看电梯内视频监控画面，当电梯停靠时可实现电梯停靠楼层电梯厅视频监控画面 5、电梯实时监测：以图形动画显示电梯运行实时所在楼层，显示电梯实时状态 6、电梯历史数据统计：电梯故障次数趋势图；电梯故障类型占比；电梯忙时分布TOP5；电梯故障次数排行TOP10；电梯楼层停留次数TOP10；电梯楼层停留时长TOP10 | 1 | 套 |  | 37000
27 | 火灾报警系统 | 1、火灾报警设备实时数据统计：统计消防报警系统中包含的设备总数、在线数、离线数、故障数及各状态占比情况 2、火灾报警设备历史数据统计：按年/月/日统计火灾报警次数显示趋势图；按年/月/日统计火灾报警误报次数显示趋势图；统计本月、全年的火灾报警次数楼层排名 3、火灾报警设备单层：设备单层显示该系统设备点位在模型的分布情况，点击可查看设备详情；当前楼层的设备总数、在线、离线、故障数统计；当前楼层设备列表，点击单条列表可查看设备详情 | 1 | 套 |  | 19000
28 | 广播系统 | 1、设备实时状态统计：统计广播系统中包含的设备总数、在线数、离线数、故障数及各状态占比情况 2、设备历史数据统计：按年/月/日、设备类型统计设备故障率显示趋势图；按年/月/日、设备类型统计设备故障次数显示趋势图；统计本月、全年的设备故障次数排名 3、设备详情：点击设备可显示设备实时运行数据、设备台账、检修报修记录、日常巡检记录、维护保养记录 4、设备单层：显示设备点位空间分布，点击模型可查看设备详情；统计当前楼层的设备总数、在线、离线、故障数；显示当前楼层设备列表，点击可查看设备详情 | 1 | 套 |  | 35000
29 | 无线网络系统 | 1、设备实时状态统计：统计无线网络系统中包含的设备总数、在线数、离线数、故障数及各状态占比情况 2、设备历史数据统计：按年/月/日、设备类型统计设备故障率显示趋势图；按年/月/日、设备类型统计设备故障次数显示趋势图；统计本月、全年的设备故障次数排名 3、设备详情：点击设备可显示设备实时运行数据、设备台账、检修报修记录、日常巡检记录、维护保养记录 4、设备单层：显示设备点位空间分布，点击模型可查看设备详情；统计当前楼层的设备总数、在线、离线、故障数；显示当前楼层设备列表，点击可查看设备详情 | 1 | 套 |  | 35000
30 | 信息发布系统 | 1、设备实时状态统计：统计信息发布系统中包含的设备总数、在线数、离线数、故障数及各状态占比情况 2、设备历史数据统计：按年/月/日、设备类型统计设备故障率显示趋势图；按年/月/日、设备类型统计设备故障次数显示趋势图；统计本月、全年的设备故障次数排名 3、设备详情：点击设备可显示设备实时运行数据、设备台账、检修报修记录、日常巡检记录、维护保养记录 4、设备单层：显示设备点位空间分布，点击模型可查看设备详情；统计当前楼层的设备总数、在线、离线、故障数；显示当前楼层设备列表，点击可查看设备详情 | 1 | 套 |  | 35000
31 | 会议系统 | 1、会议预约：会议线上预约（APP和BOP）、提醒、绑定邮箱和日历 2、会议预定页面：邀请填写会议内容等信息 3、会议通知：系统给会议预定人员发送邮箱通知和短信通知 4、信息补录：预定人员发送参会邮件给参会人员,参会人员可通过邮件连接访问参会人员信息补录页面，录入企业名称等 5、权限分配：支持不同组织的人员预定不同的会议室 6、会议结束提醒 发生会议延长时，在同一会议室下一场会议开始前10分钟，会议屏幕右下角会显示通知（可根据重要会议关闭该功能，设置为勿扰模式）；会议结束时，根据人员感应器和亮度感应器情况关闭会议室设备，释放会议室资源（会议提前结束），通知会议服务人员清理房间； 7、现场预约：通过微信小程序去扫描会议室门口的PAD的二维码，进入落地页，手动填写预约信息 8、会议签到：可通过刷卡、刷脸、扫描二维码等形式进行签到；二维码可在投屏前或会议室门口PAD上展示；二维码可在投屏时屏幕右下角展示 9、智能门口屏：通过门口屏实现议题，时间，组织人等信息可视化，并通过状态指示灯显示会议室被占用还是空闲 10、会议室管理 可视化和GIS地图中，展示会议室使用情况；支持在三维空间内查看会议室的分布楼层和位置；支持在三维空间内点击会议室查看到会议室的预订情况和详细信息；支持在三维空间点击会议室能够弹出会议室管理系统的预订界面，方便用户进行会议预订 11、会议系统信息统计：会议室使用时长、会议室使用频率等 | 1 | 套 |  | 128000
32 | 环境监测 | 1、设备实时状态统计：统计环境监测系统中包含的设备总数、在线数、离线数、故障数及各状态占比情况 2、设备历史数据统计：按年/月/日、设备类型统计设备故障率显示趋势图；按年/月/日、设备类型统计设备故障次数显示趋势图；统计本月、全年的设备故障次数排名 3、设备详情：点击设备可显示设备实时运行数据、设备台账、检修报修记录、日常巡检记录、维护保养记录 4、设备单层：显示设备点位空间分布，点击模型可查看设备详情；统计当前楼层的设备总数、在线、离线、故障数；显示当前楼层设备列表，点击可查看设备详情 | 1 | 套 |  | 35000
33 | 入侵报警系统 | 1、入侵报警设备实时状态统计：统计入侵报警系统中包含的设备总数、在线数、离线数、故障数及各状态占比情况 2、入侵报警设备历史数据统计：按年/月/日、设备类型统计设备故障率显示趋势图；按年/月/日、设备类型统计设备故障次数显示趋势图；统计本月、全年的设备故障次数排名 3、入侵报警设备详情：点击设备可显示设备实时运行数据、设备台账、检修报修记录、日常巡检记录、维护保养记录 4、入侵报警设备单层：显示设备点位空间分布，点击模型可查看设备详情；统计当前楼层的设备总数、在线、离线、故障数；显示当前楼层设备列表，点击可查看设备详情 | 1 | 套 |  | 35000
34 | 综合信息展示 | 系统登录后进入系统综合信息展示页，根据用户角色，首页展示不同的纬度的相关数据。可预览项目基本运维信息，包含基本信息，日常管理记录（报修），最新通知信息，本月工单统计，最新工单记录等。如：系统首页根据用户角色，首页展示不同的纬度的相关数据。如：项目管理员展示基本信息、日常管理、本月工单统计、本月报警统计等相关数据；客服主要展示报修工单等相关数据等 | 1 | 套 |  | 8000
35 | 报修管理 | 1、流程引擎：提供较通用报修派单流程配置引擎，可根据项目实际需求，标准化配置项目报修业务流程 2、工单列表：工单消息列表支持查看所有的工单消息，点击可查看工单详情，当前工单的处理状态等信息，工单消息可通过权限设定哪些用户可以查看，可以处理 3、工单处理：工单处理按照流程引擎设定的业务流程流转执行，包括工单创建、分配、处理等环节 | 1 | 套 |  | 28000
36 | 维保管理 | 1、维保模板：维保模板依据系统-类别-类型，给不同类型设备配置不同的维保事项，维保事项可以有多个，可以设定维保的周期和维保任务生成提前的天数 2、维保计划：维保计划周期可以分为周保养、半月保养、月保养、季保养、半年保养、年保养、其他等选项，维保计划需要设定计划开始时间，选定设备维保模板，指定计划给对应维保单位等事项，参数设定完成即可创建计划 3、维保任务：计划创建好后，系统依据设定好的维保参数，定时推送指定的任务给到指定的维保班组。任务生成后，便可在维保计划任务列表中查看该条任务的状态和维保完成结果 4、责任班组：支持自定义创建维保班组和对应负责人，班组成员和负责人可在组织架构中自由选择配置 5、外委单位：项目上一些比较特殊的设备，是需要外委单位有特殊资质的专业人员进行维保，此时需要在外委单位栏创建对应的外委单位名称、负责人、联系方式等内容 | 1 | 套 |  | 30000
37 | 巡检管理 | 1、巡检配置：巡检分设备巡检和设备间巡检，巡检开始前首先需要依据系统-类别-类型选择某一类型的设定进行批量配置巡检事项，也可选择单个设备进行巡检设定。巡检配置主要是配置巡检周期和巡检班组。巡检点可以设置多个，可以通过排序号自定义巡检点顺序。巡检点类型分为是否、数字、文本三种类型。填写对应参数即可完成巡检配置 2、巡检任务：巡检配置好后，系统依据设定好的巡检规则，定时推送指定的任务给到指定的巡检班组。任务生成后，便可在巡检任务任务列表中查看该条任务的状态和巡检结果 3、巡检排班：巡检排班支持自定义设置排班起止时间和成员 | 1 | 套 |  | 23000
38 | 综合管理 | 1、知识库管理：知识库管理可以帮助用户沉淀日常巡检、设备维修、维保等知识经验，用户可以通过图片、文档形式上传保存 2、仓储管理：仓储管理支持对空间内物质类别、数量、型号等信息进行录入，并且可以记录物质的出入库记录，当仓库内物质存量低于设定的阈值时，通过高亮对应物质列表来提醒用户及时补充库存 | 1 | 套 |  | 24000
39 | 消息中心 | 1、消息管理：消息管理展示所有的已发送的报警消息和通知消息，支持主动编辑消息发送给指定的组织架构中的人员，同时可以查询历史已发送的消息 2、规则管理：规则管理支持自定义选择规则类型、报警类型、描述内容、发送对象等，规则创建启用后，满足规则设定的条件，即可将消息发送给对应的人员 3、模板管理：模板管理支持用户自定义创建一个消息模板，模板内容包含名称、报警类型、所属规则和内容 4、我的消息：“我的消息”对本人接收到的报警和通知消息进行分类统一管理。报警消息支持跳转至接收到的每条报警消息的详情页（详情页包括报警的基本信息、报警信息、实时情况、相关人员读取和处理状态），并能够进行流程化在线处理，处理每条报警消息之后有处理结果反馈 | 1 | 套 |  | 36000
40 | 业务报表 | 报表中心：对于报事、报修不同时间段工单总数、已完成数、未完成数、完成率、未完成率等进行统计，并支持导出；对公区和租区不同时间不同工单状态的工单数量分布进行统一管理并支持搜索查询，导出功能；对报修报表的导出表头可进行模版化配置，根据实际需求选择模版进行导出关注的报表数据 | 1 | 套 |  | 12000
41 | 基础信息 | 1、空间类型管理：支持自定义编辑空间类型字典 2、使用类型管理：支持自定义编辑使用类型字典 3、空间管理：对项目的空间信息进行管理，管理内容包括建筑位置信息，可定义每个房间类型。每个房间生成一个二维码，支持在线二维码管理以及在线打印 4、设备管理：对设备的台账进行基础信息的管理，包括对台账信息的增删改查等基础应用操作，支持设备分配到具体操作人员权限划分，支持批量导入,导出、对项目设备中的配套附属设备等进行统一管理、支持在线二维码管理以及在线打印，对智能化和附属设备进行单独统一管理 5、附属设备管理：附属设备管理支持维护设备间的拓扑关系 | 1 | 套 |  | 40000
42 | 系统管理 | 1、名称：物业运维管理系统-系统管理 2、项目管理：项目信息管理，自定义编辑项目项目信息，还可以上传项目附件材料 3、角色管理：基于RBAC权限模式，将权限与角色绑定，新增用户时与角色绑定 4、用户管理：初始化、维护管理用户的信息，查看用户的信息 5、部门管理：内部组织架构管理，支持自定义创建组织架构 6、系统日志：对平台中的登录、以及主要功能应用的日常操作（例如：新增、编辑、修改等）进行日志记录查询，具备历史操作回溯能力 | 1 | 套 |  | 40000
43 | 物业运维管理系统（APP） | 1、移动终端综合信息展示：移动端首页展示当前用户信息，最新任务信息、接收内部通知通告以及重要报警信息的接收等功能。异常报警及消息通知主动推送，智慧建筑态势7*24小时随时随地掌控，可在移动端方便快捷的处理报警情况；每条通知消息支持跳转至对应的工单详情页或者任务列表页面。 2、设备台账：能够利用移动APP扫描设备二维码，查询设备基础信息（系统，分类，品牌，型号，供货商等）、静态属性、设备附件并且可在线查看维护保养记录，巡检记录等。 3、检修报修：能够利用手机APP实现报修，在APP上接单并且快速处理线上报单业务。形成闭环业务处理，并且通过手机APP快速上传设备维修单。 4、设备巡检：设备巡检栏默认展示该用户当前需要处理的巡检任务列表，也可查看历史的巡检任务。支持通过扫一扫直接扫描设备上的二维码，查看该设备的巡检事项并执行巡检任务，也可单击单条巡检任务可去执行，巡检结果支持离线提交。 5、设备维保：设备维保栏默认展示该用户当前需处理的维保任务列表，也可查看历史的维保任务。支持通过扫一扫直接扫描设备上的二维码，查看该设备的维保事项并执行维保任务，也可点击单条的维保任务去执行，维保结果支持离线提交。 6、报警接收：异常报警及消息通知主动推送，智慧建筑态势7*24小时随时随地掌控，可在移动端方便快捷的处理报警情况；每条通知消息支持跳转至对应的工单详情页或者任务列表页面。8、个人中心：查看当前登录的个人信息，个人密码更改，清除缓存，数据更新，版本检查等。 | 1 | 套 |  | 68000
44 | 物联网平台软件 | 1、建筑设备一体化监控基本平台：B/S 架构，物联网一体化管控平台支持标准的接口方式和通信协议，运行数据根据用户需要通过标准接口输出提供第三 方调用支持：RS232/RS422/RS485/ModbusRTU/BACNETMSTP/TCP/UDP/Modb usTCP/BACNET-TCP、OPC；开放的数据库通讯接口（ODBC）、WebService XML/SOAP 技术接口、MQTT 实时接口、REST API接口。各系统间数据互联互通，实现子系统设备间的联动； 可以自主配置逻辑关系、监测阈值；具有消息中心功能，可以统一管理项目各类消息；可自主配置设备间报警联动规则；可自主配置巡检规则；可自主配置系统监测点位；支持历史运行情况汇总统计；支持与 BIM 可视化系统做数据对接、数据映射；平台用户接入数量不限； 2、统计展示：可查询、新增、编辑、删除平台所有项目信息，并可进行数据同步、项目数据分析。包括项目总数，对接设备总数，采集数据总数，报警接收总数，各个项目的项目编码，项目名称，项目设备总数，物联网设备连接数、项目设备故障数，设备网关当前状态、项目摄像头总数，项目摄像头故障数，项目视频网关连接状态；可进行项目数据分析，包括项目健康指数评分，项目设备分类统计，项目设备故障率排名。 3、数据同步：可选择平台内任意一已创建项目，进行数据同步操作。 4、项目数据分析：对当前平台内所创建项目进行项目健康指数评分，并展示TOP10对项目设备分类进行统计包括不限于（供配电系统、给排水系统、消防系统、空调系统、智能化系统等）。对项目设备故障率进行报名。并显示相应设备的设备类型、设备总数量、平均故障率、上报频次（天/月）。连接应用数。 5、视频网关管理：可查看项目下所有视频网关信息（网关ID，网关名称，网关IP地址，网关端口，摄像头数量，运行状态）；可从视频网关获取网关下所有摄像头；可监测网关状态；可管理视频网关下摄像头，包括根据摄像头名称、编码、抽帧、算法搜索摄像头；查看摄像头视频；编辑摄像头名称和输出帧率，是否启用摄像头；可查看摄像头rtmp流地址，hls流地址，flv流地址；可关联摄像头算法、抽帧频率和分辨率； 6、网关设备管理：可查询项目下所有网关信息（网关名称、网关编码、IP地址、状态、对接设备/测点数量）;可查看网关详情(网关属性信息、本地资源属性信息、告警信息、上报模块信息、采集模块信息、下属级联网关、第三方应用)；查看测点历史记录；导入导出设备和测点数据；查看设备和测点导入历史记录。7、基础数据整理与录入：包含项目创建，空间信息录入，报修流程配置，巡检规则配置，维保模板配置，报警规则配置，设备台账录入、设备编码及测点录入、场景联动配置及消防点位录入。 | 1 | 套 |  | 430000
45 | 视频监控系统集成接口 | 根据各个厂家提供给的接口定制开发 | 1 | 套 |  | 20000
46 | 电梯系统集成接口 | 根据各个厂家提供给的接口定制开发 | 1 | 套 |  | 20000
47 | 空调系统集成接口 | 根据各个厂家提供给的接口定制开发 | 1 | 套 |  | 20000
48 | 给排水系统集成接口 | 根据各个厂家提供给的接口定制开发 | 1 | 套 |  | 20000
49 | 供配电系统集成接口 | 根据各个厂家提供给的接口定制开发 | 1 | 套 |  | 20000
50 | 冷机群控系统集成接口 | 根据各个厂家提供给的接口定制开发 | 1 | 套 |  | 20000
51 | 门禁系统集成接口 | 根据各个厂家提供给的接口定制开发 | 1 | 套 |  | 20000
52 | 能耗管理系统集成接口 | 根据各个厂家提供给的接口定制开发 | 1 | 套 |  | 20000
53 | 停车场管理系统集成接口 | 根据各个厂家提供给的接口定制开发 | 1 | 套 |  | 20000
54 | 火灾报警系统集成接口 | 根据各个厂家提供给的接口定制开发 | 1 | 套 |  | 20000
55 | 室内照明系统集成接口 | 根据各个厂家提供给的接口定制开发 | 1 | 套 |  | 20000
56 | 泛光照明系统集成接口 | 根据各个厂家提供给的接口定制开发 | 1 | 套 |  | 20000
57 | 会议室管理系统系统集成接口 | 根据各个厂家提供给的接口定制开发 | 1 | 套 |  | 20000
58 | 广播系统集成接口 | 根据各个厂家提供给的接口定制开发 | 1 | 套 |  | 20000
59 | 无线网络系统集成接口 | 根据各个厂家提供给的接口定制开发 | 1 | 套 |  | 20000
60 | 环境监测系统集成接口 | 根据各个厂家提供给的接口定制开发 | 1 | 套 |  | 20000
61 | 入侵报警系统集成接口 | 根据各个厂家提供给的接口定制开发 | 1 | 套 |  | 20000
合 计

## 2、运维管理平台
江苏理工学院智能化项目-运维管理平台
序号 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 品牌、型号 | 控制单价（元） | 投标单价（元） | 投标合计（元） | 备注
1 | 枪式数字讨论主席终端 | 基本功能： 1、终端采用金属材质面板，搭配防指纹镜片，质感高端，设计时尚典雅 2、终端的咪杆为金属材质，采用固定的柱形短咪杆设计，使咪杆和底座连接更稳定；内部采用腔体式拾音设计，内置防风棉； 具有双色状态指示灯，使用者对终端的工作状态一目了然 3、搭配智能语音识别系统，可以实现语音转录功能，多途径实现会议留痕 4、具有唯一的序列号，会议系统支持自动或者手动给系统设备分配ID 5、全数字音频技术，内置高性能CPU处理核心，内置高速DSP数字音频处理器，可滤除声音中无效的低频成分，避免低频冲击声，并提升声音的清晰度 6、支持48kHz音频采样频率，音频频响可达20Hz~20kHz 7、可独立或统一调节各终端的音频和灵敏度，可针对现场发言情况调节音效，直至达到完美效果 8、会议终端、电源HUB、会议服务器等主链路设备之间采用网线连接，易于布线，方便施工管理 9、支持环形手拉手、星型、混合型三种连接方式，单台终端故障不会影响到系统正常运行，终端之间出现某处线路故障也不会 影响到整个系统的正常运行，确保系统稳定可靠 10、柱形短咪杆具有双链路备份功能：具有相互独立的麦克风数字信号输出及模拟信号输出，当主链路出现故障时，可切换到备 用链路继续使用 11、柱形短咪杆的备用链路采用卡侬公头（48V幻象供电）连接 12、采用实体按键设计，具有良好的按键手感，按键灵敏准确，寿命长，无机械按键声 13、发言按键上方有双色指示灯，提示终端当前所处的工作状态 14、自带Ø3、5 mm的耳机插口，音量可调 15、可搭配桌牌配件显示人员姓名（桌牌配件需另购） 16、终端连接线具有防脱设计，并支持底部引出，可选择隐藏或非隐藏式安装，确保桌面整洁 17、系统具有自动修复功能，支持线路的“热插拔” 18、报到功能：按键报到、补报销报，系统自动统计，显示报到结果 19、自动摄像跟踪功能：支持高清自动摄像跟踪，支持预置全景位 20、讨论功能：支持声控模式、限制发言模式、先进先出模式、申请等待模式、按下发言模式、批准发言模式 21、可将任意代表终端设置成主席、副主席终端 技术参数 安装方式：台式 连接方式：网线，咪杆备用链路：卡侬公头 (48V幻象供电) 音频频响：可达20Hz~20kHz，支持48kHz音频 采样频率 灵敏度： -46 dBV/Pa 等效噪声级：20dBA (SPL) 最大声压级：139dB (THD＜3%) 总谐波失真：＜0、05% 信噪比：≥96dB 麦克风类型：多音头驻极体 指向特性：超心型 方向性：0°/135°：>20dB (1kHz) 0°/180°：>15dB (1kHz) | 只 | 1 |  | 11016
2 | 会议终端嵌入式软件 | 嵌入在会议终端硬件中，实现会议终端各项功能 | 套 | 1 |  | 6000
3 | 枪式数字讨论代表终端 | 基本功能： 1、终端采用金属材质面板，搭配防指纹镜片，质感高端，设计时尚典雅 2、终端的咪杆为金属材质，采用固定的柱形短咪杆设计，使咪杆和底座连接更稳定；内部采用腔体式拾音设计，内置防风棉； 具有双色状态指示灯，使用者对终端的工作状态一目了然 3、搭配智能语音识别系统，可以实现语音转录功能，多途径实现会议留痕 4、具有唯一的序列号，会议系统支持自动或者手动给系统设备分配ID 5、全数字音频技术，内置高性能CPU处理核心，内置高速DSP数字音频处理器，可滤除声音中无效的低频成分，避免低频冲击声，并提升声音的清晰度 6、支持48kHz音频采样频率，音频频响可达20Hz~20kHz 7、可独立或统一调节各终端的音频和灵敏度，可针对现场发言情况调节音效，直至达到完美效果 8、会议终端、电源HUB、会议服务器等主链路设备之间采用网线连接，易于布线，方便施工管理 9、支持环形手拉手、星型、混合型三种连接方式，单台终端故障不会影响到系统正常运行，终端之间出现某处线路故障也不会 影响到整个系统的正常运行，确保系统稳定可靠 10、柱形短咪杆具有双链路备份功能：具有相互独立的麦克风数字信号输出及模拟信号输出，当主链路出现故障时，可切换到备 用链路继续使用 11、柱形短咪杆的备用链路采用卡侬公头（48V幻象供电）连接 12、采用实体按键设计，具有良好的按键手感，按键灵敏准确，寿命长，无机械按键声 13、发言按键上方有双色指示灯，提示终端当前所处的工作状态 14、自带Ø3、5 mm的耳机插口，音量可调 15、可搭配桌牌配件显示人员姓名（桌牌配件需另购） 16、终端连接线具有防脱设计，并支持底部引出，可选择隐藏或非隐藏式安装，确保桌面整洁 17、系统具有自动修复功能，支持线路的“热插拔” 18、报到功能：按键报到、补报销报，系统自动统计，显示报到结果 19、自动摄像跟踪功能：支持高清自动摄像跟踪，支持预置全景位 20、讨论功能：支持声控模式、限制发言模式、先进先出模式、申请等待模式、按下发言模式、批准发言模式 声控模式：声控模式下，发言时话筒自动开启；可调节声控的灵敏度，可设置自动关咪时间 限制发言模式：最多只能开启系统限制的话筒数量，当开启的话筒数量大于系统限制数量时，按下发言键，话筒无法开启，需要关闭已经开启的话筒后，话筒才能按键开启 先进先出模式：当开启的话筒数量大于系统限制数量时，按下发言键，话筒开启并自动关闭最早开启话筒 申请等待模式：当开启的话筒数量大于限制数量时，按下发言键进入申请等待状态，需要等待已经开启的话筒被关闭后，申请的话筒会自动开启 按下发言模式：按下发言模式下，按下发言键，话筒开启，松开发言键，话筒关闭 批准发言模式：批准发言模式下，代表终端通过终端发言键发出发言请求，等待主席终端批准后才能发言；主席终端不 必等待批准即可发言 21、可将任意代表终端设置成主席、副主席终端，主席终端除具有代表终端全部功能外，还具有以下功能： 主席终端可以自由开启，不受终端开启数量的限制 具有主席优先键功能，可以关闭正在发言的代表终端 系统中主席、副主席终端数量不受限制 技术参数 安装方式：台式 连接方式：网线，咪杆备用链路：卡侬公头 (48V幻象供电) 音频频响：可达20Hz~20kHz，支持48kHz音频 采样频率 灵敏度： -46 dBV/Pa 等效噪声级：20dBA (SPL) 最大声压级：139dB (THD＜3%) 总谐波失真：＜0、05% 信噪比：≥96dB 麦克风类型：多音头驻极体 指向特性：超心型 方向性：0°/135°：>20dB (1kHz) 0°/180°：>15dB (1kHz) 耳机输出接口：Ø3、5 mm插孔 咪杆尺寸 (长×宽×高)：220×33×27mm 底座尺寸 (长×宽×高)：140×120×65mm 重量：1、16KG 工作温度： 0~45℃ 存储温度： -20~50℃ | 只 | 31 |  | 9792
4 | 会议终端嵌入式软件 | 嵌入在会议终端硬件中，实现会议终端各项功能 | 套 | 31 |  | 6000
5 | 会议服务器 | 基本功能： 1、采用黑色钢化玻璃面板设计，带有导航式旋钮，OLED屏显示系统状态信息，并提供中文/英文等多种语言菜单； 2、采用无线和有线兼容技术，会议服务器可对混合接入的有线/无线会议终端做综合管理，实现数据融合，实现多形态会议终端共用的大系统平台； 3、最大支持128个无线AP连接管理，实现更大的无线覆盖范围，无线会议终端可在各AP之间无缝漫游； 4、基于LINUX操作系统平台开发，采用全数字音频技术，支持48kHz音频采样频率，内置DSP数字音频处理器，支持高低音调节 ； 5、采用WiFi无线通信技术，符合IEEE 802、11n网络标准，采用128位AES加密技术，支持WEP/WPA/WPA2无线安全技术，避免窃听和恶意干扰 ； 6、支持SSID无线网络设置，确保同一环境内多套系统同时使用互不干扰 ； 7、具有唯一的序列号，会议系统支持自动或者手动给系统设备分配ID ； 8、提供4路有线会议终端接口，支持环形手拉手、星型、混合型三种连接方式，单台终端故障不会影响到系统正常运行，终端之间出现某处线路故障也不会影响到整个系统的正常运行，确保系统稳定可靠； 9、支持会议服务器双机热备份模式，如当前服务器出现意外时，备份服务器可自动托管，保证会议无间断顺利进行； 10、支持4通道音频分组输出，会议服务器可拆分为多个独立的会议系统使用，也可以组成一个大型的会议系统使用，可实现多种方式的会议室合并/拆分； 11、可独立或统一地调节各终端的音频和灵敏度，可根据现场发言情况调节声音效果 ；单台服务器支持最多开启终端数量：单独的无线系统为4台终端，单独的有线系统为5台终端，无线和有线系统混合使用时为5台终端； 12、讨论功能：支持声控模式、限制发言模式、先进先出模式、申请等待模式、批准发言模式、按下发言模式： 声控模式：声控模式下，发言时话筒自动开启，可调节声控的灵敏度，可设置自动关咪时间； 限制发言模式：最多只能开启系统限制的话筒数量。当开启的话筒数量大于系统限制数量时，按下发言键，话筒无法开启，需要关闭已经开启的话筒后，话筒才能按键开启；先进先出模式：当开启的话筒数量大于系统限制数量时，按下发言键，话筒开启并自动关闭最早开启话筒； 申请等待模式：当开启的话筒数量大于限制数量时，按下发言键进入申请等待状态，需要等待已经开启的话筒被关闭后，申请的话筒会自动开启 ；按下发言模式：按下发言模式下，按下发言键，话筒开启。松开发言键，话筒关闭；批准发言模式：批准发言模式下，代表终端通过终端发言键发出发言请求，等待主席终端批准后才能发言；主席终端不必等待批准即可发言； 13、搭配智能语音识别系统，可以实现语音转录功能； 14、支持USB自动录音功能，前面板插入U盘后可自动/手动录制系统音频，并实时显示当前录音状态； 15、内置实时时钟、万年历功能，可以在会议服务器、会议终端上显示当前时间 ； 16、支持发起一键关机指令，统一关闭所有无线会议终端，有效降低会务工作量 ； 17、搭配全数字翻译终端，可以实现6通道（无线终端）/32通道（有线终端）的同声传译功能（含原音通道），同传通道的音 频频响可达20Hz~20kHz ； 18、选配高清视频摄像跟踪矩阵或切换器、高清摄像机，可实现高清自动摄像跟踪功能，支持预置全景位；支持多机级联，最 大支持8台摄像球机，以适应超大系统和会场的摄像跟踪需求； 19、服务器支持红外移动摄像跟踪功能（需搭配红外摄像球机和指定机型的会议终端），可实现无线会议终端的智能跟踪定位。无 线会议终端可在红外检测范围内自由移动，无需重新设置预置位即可实时跟踪 ； 20会议服务器与控制电脑之间采用先进的TCP/IP 连接控制方式，可以实现会议系统的控制管理、远程诊断和远程升级； 21、连接电脑配合系统控制软件使用，具备更多功能： 22、可进行会议报到、投票表决，并支持多种表决形式，支持与无纸化会议系统融合使用； 23、可集中进行会议终端的管理，操作员可点击会议终端图标批准或拒绝与会者发言； 24、可设置发言限制时间，可设定限制时间结束后关闭会议终端； 25、可实时监控系统运行状态，发现系统设备故障及时提示，为重要会议的保驾护航； 26、可实现管理软件双机热备份功能，可将一台控制电脑设置为备份模式并连接到系统中，如当前控制电脑出现意外时，备份电脑可自动托管，保证会议无间断顺利进行； 27、可根据用户配套的管理软件，实现相应的多种会议管理功能。 技术参数： 系统容量：65025台 音频频响：30Hz～20KHz； 信噪比：>96dBA 通道隔离度：>85dB 动态范围：>94dB 总谐波失真：<0、05% 音频接口：1路平衡音频输入（XLR)、1路平衡音频输出（XLR)、2路非平衡音频输出(RCA)、4路分组音频输出(凤凰端子) 最大音频输出：LINE OUT：+20 dBu 非平衡 BLANCE OUT：+20 dBu 平衡 MIXER OUT：+20 dBu 平衡 AUDIO OUT 1～4：+20 dBu 平衡 输出阻抗：>1KΩ 中控控制方式：RS-232 PC通信方式：TCP/IP 摄像控制方式：RS-485 有线会议终端接口：RJ45×4，采用自有供电协议 网络接口： RJ45×2，支持标准POE供电 录音接口： USB（U盘格式：FAT32） 录音文件大小：0、8M/分钟 支持摄像头数量：8个 (标清) 视频输入接口：RCA×8 (1Vp-p 75Ω) 视频输出接口：RCA×4 (1Vp-p 75Ω) 摄像跟踪协议：PELCO-P/PELCO-D/VISCA | 台 | 1 |  | 28458
6 | 会议服务器嵌入式软件 | 嵌入在会议服务器硬件中，实现会议服务器各项功能 | 套 | 1 |  | 24000
7 | 无线手持话筒 | 1、一台接收主机配套2支手持话筒使用； 2、接收金属外壳设计，结构坚固且具有较强的隔离谐波干扰效果； 3、RF高动态范围设计，选用高性能器件，大幅提升系统的抗干扰特性，消除接收断音； 4、采用天线分集式大动态接收电路、数字导频、射频强度识别、噪声三重静音电路控制，使接收无死角； 5、多达2000个精挑的频率及一组自设定及储存偏好的16个频率； | 套 | 2 |  | 10230
2.2扩声系统
1 | 音柱音箱 | 1、类型：8单元密闭式全频箱 2、单元组成：8×3″ 3、频率响应 ：130Hz~18kHz 4、灵敏度(1W/1m) ：99dB 5、额定功率/峰值功率 ：250W/500W 6、最大/峰值声压级 ：123dB@250W/ 126dB@500W 7、连接插座 ：1×NL4MP speakon （PIN1+/2+,PIN1-/2-） 8、吊挂/安装装置：壁挂万向支架（选配），35mm支架底孔，可壁挂或支架安装，含支架 | 只 | 2 |  | 11220
2 | 主扩音箱功放 | 1、、采用大功率、低底噪的放大电路，高保真还原，支持4/8欧定 阻输出 2、多通道设计，具有2/4通道机型可选 3、具有短路、过热、过载、过流、输出直流、软启动、电流熔 断保护，变压器过热保护 4、前面板电源开关、单独的通道增益控制旋钮以及信号指示 器，方便操控及状态监控 5、提供卡侬头信号输入，2通道机型还支持信号环出 6、配置NL4MP speakon接口连接音箱，2通道机型还支持线柱接音箱 7、高效的风道设计，配合高密度铜材散热器和恒温智能 温度调节电路，具有良好散热效果和极低的工作噪音,保证机器的高稳定性 8、具有功率智能恒定技术，当功放连接负载低于额定范 围时，输出功率智能控制，恒定在安全可靠的工作范围，使功放稳定性大为提高 9、采用谐振软开关技术，杜绝常规电源开关产生的冲击声 10、搭配高功率环形变压器为整机提供可靠能源，支持 180V~250AVC宽工作电源电压，解决电压浮动带来的 设备不工作和损坏 技术参数： RMS功率(8 ohms stereo)：2×300W RMS功率(4 ohms stereo)：2×450W 频率响应：20Hz-20kHz(±0、3dB) 总谐波失真：<0、05%@8Ω 1kHz 信噪比：>105dB 转换速率：40V/μs 阻尼系数：>550@8Ω 串扰：>100dB@8Ω 1kHz 输入灵敏度：0、775 V 1、0V 输入阻抗：20KΩ平衡/10KΩ非平衡 输入连接器：2×XLR 输出连接器：2×XLR，2×SPEAKON 前面板控制：电源开关、音量调节旋钮（各通道独立控制） 后面板控制：功放模式（立体声、并联）开关、灵敏度开关 保护功能：直流，短路，过热，软启动 | 台 | 1 |  | 10592
3 | 吸顶音箱 | 产品特性： 1、配置6、5寸同轴单元； 2、金属喇叭筒结构设计； 3、4P凤凰端子接线； 4、附带安装支架； 技术参数： 1、类型：无源同轴天花喇叭 2、频率响应：100Hz-20KHz 3、灵敏度(1W/1m)：88dB±3dB 4、额定功率/峰值功率：40W/100W 5、最大/峰值声压级：92dB | 只 | 12 |  | 3530
4 | 吸顶音箱功放 | 产品特性： 1、精加工铝面板，美观大方 2、采用大功率、低底噪的放大电路，高保真还原，支持4/8欧定 阻输出 3、多通道设计，具有2/4通道机型可选 4、人声通透，性能稳定 5、具有短路、过热、过载、过流、输出直流、软启动、电流熔 断保护，变压器过热保护 6、前面板电源开关、单独的通道增益控制旋钮以及信号指示 器，方便操控及状态监控 7、提供卡侬头信号输入，2通道机型还支持信号环出 8、配置NL4MP speakon接口连接音箱，2通道机型还支持线柱接音箱 9、高效的风道设计，配合高密度铜材散热器和恒温智能 温度调节电路，具有良好散热效果和极低的工作噪音,保证机器的高稳定性 10、具有功率智能恒定技术，当功放连接负载低于额定范 围时，输出功率智能控制，恒定在安全可靠的工作范围，使功放稳定性大为提高 11、采用谐振软开关技术，杜绝常规电源开关产生的冲击声 12、搭配高功率环形变压器为整机提供可靠能源，支持 180V~250AVC宽工作电源电压，解决电压浮动带来的 设备不工作和损坏 13、适用于会议、多功能厅、广播、背景音乐等 技术参数： RMS功率(8 ohms stereo)：2×300W RMS功率(4 ohms stereo)：2×450W 频率响应：20Hz-20kHz(±0、3dB) 总谐波失真：<0、05%@8Ω 1kHz 信噪比：>105dB 转换速率：40V/μs 阻尼系数：>550@8Ω 串扰：>100dB@8Ω 1kHz 输入灵敏度：0、775 V 1、0V 输入阻抗：20KΩ平衡/10KΩ非平衡 输入连接器：2×XLR 输出连接器：2×XLR，2×SPEAKON 前面板控制：电源开关、音量调节旋钮（各通道独立控制） 后面板控制：功放模式（立体声、并联）开关、灵敏度开关 保护功能：直流，短路，过热，软启动 | 台 | 3 |  | 10592
5 | 音频处理器 | 基本功能： 1、高性能浮点DSP处理芯片； 2、超低底噪前置放大电路，低失真度模拟电路，输出高品质的声音； 3、支持8通道平衡输入，具有48V幻象供电软开关，支持话筒、线路音频信号接入； 4、支持8个平衡音频输出，支持连接功放、录音设备等设备； 5、所有输入通道带增益控制、噪声门、自动反馈抑制器、高低通滤波器、8段参量均衡器、压限器、延时器、输入编组控制； 6、所有输出通道带高低通滤波器、8段参量均衡器、压限器、延时器、输出编组控制； 7、支持矩阵混音，实现任意输入通道的自由混音输出； 8、动态范围为118dB，ADC, DAC； 9、配置8个自定义功能GPIO接口； 10、支持USB播放和录音功能，可识别中文歌曲名； 11、内置信号发生器：正弦波信号、粉红噪声、白噪声； 12、前面板带输入、输出音量状态显示灯、错误提示灯； 13、面板带LCD显示屏，能直观显示系统状态； 14、支持RS-232、TCP/IP协议，可实现第三方控制； 15、具有摄像跟踪代码输出，便于通过第三方中控实现摄像联动功能； 16、支持32组场景预设功能，可通过RS-232、TCP/IP协议调用； 17、提供简单易用的控制软件，支持WINDOWS、安卓、IOS平台，软件支持各通道声音控制、电平指示、预置调用、设备信息查询等功能； 18、可选配双机数据同步热备份功能； 19、可通过以太网连接进行控制，直观的操作界面，设置简单高效； 技术参数： DSP芯片：ADSP-21489 400Mhz，400MIPS/2200 MFLOP 采样频率/量化：48 KHz，24Bi t ADC，24Bit DAC 频率响应：20 Hz-20 kHz, ±0、3dB @0dBu 动态范围：ADC：118dB；DAC：118dB 总谐波失真：<0、0035% @0dBu 20Hz～20kHz 共模抑制比(CMRR)：>80dB@1kHz MIC Gain 20dBu 信道间串扰：100dB ±5dB@0dBu 1Khz 最大输入电平：+18、5dBu 音频输入：8路平衡话筒/线路输入 凤凰插头 幻象电源：+48VDC，软开关 话筒前置放大增益：0－40dB模拟增益，12dB数字增益 输入阻抗：>5 kΩ平衡，>3kΩ非平衡 输出阻抗：600Ω 前置放大等效输入噪声：<-125 dBu, 22Hz - 22kHz 本底噪声：-93dBu（无记权） 模拟音频输出：8路平衡输出，凤凰插头 输出阻抗：600Ω 默认输入、输出电平：+0dBu GIPO接口：8个 USB接口：支持录音、播放 场景预设：32组，可通过TCP/IP、RS-232协议调用 功能模块：通道带增益控制、噪声门、自动反馈抑制器、高低通滤波器、8段参量均衡器、压限器、延时器、输入编组控制 信号发生器：正弦波信号、粉红噪声、白噪声 控制协议：TCP/IP、RS-232、RS-485 软件平台：支持WINDOWS、IOS、Android平台 墙面触摸屏：支持16个 | 台 | 1 |  | 30816
6 | 调音台 | 1、频响：+0、5dB/-1、5dB（20Hz-48kHz） 2、总谐波失真：0、03%@+14dBu（20 Hz-20kHz） 3、输入通道：Mono [MIC/LINE]：12；Mono/Stereo [MIC/LINE]：4；Stereo [LINE]：0 4、输出通道：STEREO OUT：2；MONITOR OUT：1 ；PHONES：1；AUX SEND：4；GROUP OUT：4 5、母线：立体声：1；编组：4，AUX | 台 | 1 |  | 4600
2.3显示系统
1 | 86寸液晶电视 | 4K超高清 会议平板电视 | 台 | 3 |  | 6999
2 | 全彩小间距显示屏 | 1、点间距：≤0.9375mm 2、箱体尺寸： 600mm*337、5mm，采用16:9箱体设计；封装方式：采用RGB全倒装COB封装技术，COB 显示单元表面采用雾面膜可以达到抗反射，抗眩光，一体黑的效果，箱体为密封式压铸铝箱体， 采用无风扇自然散热结构； 3、应是共阴驱动架构：LED的RGB三色的阴极连在一起，同一像素内RGB三种颜色的发光二极管共用一个负极； 4、刷新率：≥3840Hz； 5、暗室对比度≥1000000：1（@0、3u环境光）； 6、可视角度：水平视角：≥160°，垂直视角：≥160°； 7、显示屏具有系统备份功能：电源实现 N+1 备份，信号采用环路备份，支持宽电压输入，通过电源监控系统，可实现电压、电流、功耗、温度故障等的监测和控制功能；同时具有具有防静电、防震动、防电磁干扰、抗干 扰、抗雷击等功能，具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施，具有实时监控 温度、故障报警功能； 8、支持逐点校正：具有亮度、色度校正功能，校正数据可保存在模组，亮度均匀性≥98%； 9、功耗：峰值：≤320 W/㎡，平均值：≤107 W/㎡，带有智能（黑屏）节电功能，可节能 40%以上； 10、具色温（K）Typ 9300，2000～15000可调， 色域覆盖率：NTSC＞110%；BT709＞95% 11、灰度等级：红、绿、蓝各 256 级、灰度处理能力16bit； 具备低亮高灰， 50%-100%亮度时： 16bit； 15%亮度时：15bit； 12、视觉健康舒适度：应符合 CSA035、2-2017 VICO 指数 1 级要求，人眼在视光学角度下无视觉疲劳。蓝光危害实验符合 GB/T 20145-2006，辐亮度无危险标准即：辐亮度≤100W/（㎡*sr），光辐射通过蓝光视网膜等级检测，其蓝光危害安全系数达 0类，无风险等级；对皮肤表面及眼睛角膜和视网膜无直接伤害；红绿蓝三色的宽波段光源对皮肤及人眼直接观看无伤害，无紫外危害； | 平米 | 11.314 |  | 78948
3 | 视频拼接处理器 | 1、采用最新的拼接器模式+发送卡模式，二者高度集成，，系统互联架构简单，可支持3D，HDR模式显示 2、支持1路HDMI2、0、1路DP1、2、4路HDMI1、3、1路3G-SDI、2路AUDIO输入和24路网口输出；单个二合一网口输出卡最大输出视频分辨率为5120x2048，最多可接入2张二合一网口输出卡；支持光口和网口间复制和热备。 3、输入输出子卡支持热插拔功能，设备无需重启和设置，图像显示正常; 4、单个输出板卡可支持多个窗口叠加显示，支持窗口图像漫游、无极缩放、画面截取、翻转、冻结; 5、支持屏幕非规则建屏，单卡单接口建屏，2k接口输出最大分辨率为2560x972或884x2560，单张DVI和HDMI输出卡最大分辨率为10240x972或884x10240 6、支持屏体内同步以及外部genlock，保证所有输出同步、多设备间视频显示同步; 7、输入卡可通过子母卡的组合，接口任意两两组合，支持输入输出卡混合插; 8、支持对所有输入源同时预监，支持所有输出进行回显（包含IP回显）; 9、通过液晶面板可进行网口和串口的参数设置，设备属性的预览监控设置; 10、支持设置2000个用户场景，支持淡入淡出、场景调取时间不大于60ms，场景一键轮巡; 11、支持输入源台标设置（文字、图片），可调整文字背景、位置，支持输入接口内建EDID模板; 12、设备中每个屏体均支持1个BKG+1个OSD，BKG最大支持到64KK点对点显示；OSD支持透明度和位置自由调节；可进行标语口号、通知消息发布 13、在线对设备进行检测，以便查询设备运行状态，可及时发现相关问题，进行排查解决; 14、设备（温度、电压、风扇）在线状态监测读取，实时监控，输入信号接入实时显示，输出接口带载状态实时显示（包括二合一卡网口的连接状态） 15、支持设备授权功能，通过加密设置对设备进行集中管控，保障使用者权益; 16、双电源备份，常温下设备噪声控制在45db以下; 17、设备采用B/S架构，支持PC，PAD，Web、中控进行控制，完全开放协议给第三方中控控制; 18、Web操作实时下发响应，内部采用100Mb通讯带宽，操作体验流畅; 19、支持windows、麒麟(Kylin)、linux操作系统访问设备及交互操作; | 台 | 1 |  | 45900
4 | 配电箱 | PDX-15KW。 | 台 | 1 |  | 3000
5 | 显示屏钢结构制安 | 显示屏钢结构制作及安装 | 项 | 13 |  | 918
6 | 显示屏包边装饰 | 不锈钢或铝塑板，具体颜色按甲方要求确定。 | 项 | 1 |  | 3167
7 | 辅材线材 | 排线、网线、电源线（屏体内）、YJV国标电缆4*6 | 项 | 1 |  | 2400
8 | 4K分布式KVM输入节点 | 1、采用全分布式架构设计，去中心化构架，可扩展任意数量节点无需服务器。每个节点节点独立不互相干扰，实现超高的系统稳定性和可靠性，减少维护成本； 2、每个节点单元均采用强大性能的逻辑处理芯片H、265数据流编解码芯片，保证系统运行的流畅性； 3、每个节点具有USB接口，用于与电脑连接,可实现kvm功能；kvm接管、推送全部可视化，鼠标延时不高于44ms；同时支持多用户权限分配，支持可视化推送给其他坐席接管。 4、节点支持HDMI，DVI，VGA信号等，支持最低分辨率800*600到最高分辨率3840X2160@30Hz；输入节点能自动识别输入分辨率， 5、系统支持自定义编程，各个功能模块独立。预览区域可同时支持32路以上视频流畅预览。 6、支持大屏拼接、漫游、多图层叠加显示，单屏可以支持16路图像平铺，支持2k图像32层叠加，同时支持用户按需定制模式和调用； 7、支持LED、DID、LCD、DLP 拼接。无需服务器可接入IPC；音视频可同步，可异步切换； 8、节点支持高清底图及高清地图功能、支持RTSP等标准流媒体协议、支持支 持H、264或265的IPC编码摄像机，IPC网络摄像机机信号接入直接输出显示到大屏，无需第三方转码服务器； 9、支持多平台实时预览操作、不同终端操作实时同步操作、操作软件可运行于(Windows/IOS/Android等、不同分辨率(模拟/标清/高清，多平台下配置不依赖服务器情况下自动同步状态； 10、复杂的网络环境为了保障信号流畅和图像质量，高清单路带宽3M-30M自动AI调节。支持TCP/IP传输，满足会议高清视频要求和指挥中心信号高质量要求； 11、可对屏幕墙显示内容进行布局的编排、存储、调用，可以设置定时操作，自动开窗口切换画面，无需人工干预；系统场景能提供一键恢复功能；节点设备具备可编程存储能力，可在断电重启后自动恢复系统到断电前状态，如：音量大小、大屏开关、信号位置、灯光环境等； 12、节点支持POE与外部供电双供电模式； 13、支持LCD、LED帧同步，屏与屏之间无画面撕裂感，同步延时低于100ms；添加或删除信号时无黑屏，实现无缝切换。 14、无需服务器支持节点状态装备查询，支持穿透防火墙穿透，同时支持B/S和C/S架构 | 台 | 25 |  | 11978
9 | 4K分布式KVM输出节点 | 1、采用全分布式架构设计，去中心化构架，可扩展任意数量节点无需服务器。每个节点节点独立不互相干扰，实现超高的系统稳定性和可靠性，减少维护成本； 2、每个节点单元均采用强大性能的逻辑处理芯片H、265数据流编解码芯片，保证系统运行的流畅性； 3、每个节点具有USB接口，用于与电脑连接,可实现kvm功能；kvm接管、推送全部可视化，鼠标延时不高于44ms；同时支持多用户权限分配，支持可视化推送给其他坐席接管。 4、节点支持HDMI，DVI，VGA信号等，支持最低分辨率800*600到最高分辨率3840X2160@30Hz；输入节点能自动识别输入分辨率。 5、系统支持自定义编程，各个功能模块独立。预览区域可同时支持32路以上视频流畅预览。 6、支持大屏拼接、漫游、多图层叠加显示，单屏可以支持16路图像平铺，支持2k图像32层叠加，同时支持用户按需定制模式和调用； 7、支持LED、DID、LCD、DLP 拼接。无需服务器可接入IPC；音视频可同步，可异步切换； 8、节点支持高清底图及高清地图功能、支持RTSP等标准流媒体协议、支持支 持H、264或265的IPC编码摄像机，IPC网络摄像机机信号接入直接输出显示到大屏，无需第三方转码服务器； 9、支持多平台实时预览操作、不同终端操作实时同步操作、操作软件可运行于(Windows/IOS/Android等、不同分辨率(模拟/标清/高清，多平台下配置不依赖服务器情况下自动同步状态； 10、复杂的网络环境为了保障信号流畅和图像质量，高清单路带宽3M-30M自动AI调节。支持TCP/IP传输，满足会议高清视频要求和指挥中心信号高质量要求； 11、可对屏幕墙显示内容进行布局的编排、存储、调用，可以设置定时操作，自动开窗口切换画面，无需人工干预；系统场景能提供一键恢复功能；节点设备具备可编程存储能力，可在断电重启后自动恢复系统到断电前状态，如：音量大小、大屏开关、信号位置、灯光环境等； 12、节点支持POE与外部供电双供电模式； 13、支持LCD、LED帧同步，屏与屏之间无画面撕裂感，同步延时低于100ms；添加或删除信号时无黑屏，实现无缝切换。 14、无需服务器支持节点状态装备查询，支持穿透防火墙穿透，同时支持B/S和C/S架构 | 台 | 6 |  | 11978
10 | 分布式音视频控制软件 | 1、支持静态/动态字幕叠加功能； 2、支持超高分底图功能； 3、支持信号无限分发功能，支持信号矩阵切换，输入信号可路由切换至任意输出接口机输出显示； 4、支持预案管理功能，预案排布支持自定义； 5、支持信号源输入预览及输出回显功能； 6、支持网络摄像机接入，兼容市面上常见各品牌网络摄像机； 7、支持输入信号源OSD功能， 8、支持模拟音频加嵌及解嵌功能； 9、支持网络远程在线重启、重置及在线升级等功能； 10支持信号源裁剪功能； 11、支持输出画面裁剪功能； | 套 | 31 |  | 8500
11 | 可视化KVM底层软件 | 1、远程唤醒、重启、复位功能：支持坐席直接唤醒远程待机计算机；获得保密通讯系统操控权限情况下可支持下可远距离对电脑进行复位、重启。 2、实现资源管理器方式管理坐席设备管理列表、机房数据设备列表，统一能源运维管理，实现“无人值守”机房管理场景。 3、鼠标提醒：支持鼠标提醒功能；鼠标移动到哪个显示屏，显示屏会出现颜色边框提醒。 4、可通过OSD对设备ID，IP，助记名等进行快速操作。 5、内建多用户认证和授权机制，允许多用户同时对大屏幕进行操作，可设定权限分级，设置各操作员具有不同的操作权限，并可为每个操作员设定相应的信号源及显示墙范围； | 套 | 1 |  | 13000
12 | 分布式可视化系统windows播放控制软件 | 1、支持多区域可视化管控功能； 2、支持信号拖拽开窗功能； 3、支持预案保存及调用功能，支持预案轮巡功能； 4、支持显示终端分屏显示功能； 5、支持LCD/LED/DLP等大屏拼接、漫游、叠加功能； 6、支持信号源画面实时预览功能； 7、支持显示终端开窗实时回显功能； 8、支持界面布局和及UI界面自定义功能； 9、支持开窗画面移动及放大、缩小、关闭开窗功能； 10、支持对音频处理器、摄像机、灯光、投影机、窗帘、空调等第三方设备可视化控制功能； 11、支持网络摄像机接入及预案功能； 12、支持信号源音量可视化调节功能； | 套 | 1 |  | 10000
13 | 分布式IOS控制端软件 | 1、支持多点触控操作，通过简单触控操作实现对全平台的管理； 2、支持信号拖拽开窗功能； 3、支持预案保存及调用功能，支持预案轮巡功能； 4、支持LCD/LED/DLP等大屏拼接、漫游、叠加功能； 5、支持信号源画面实时预览功能； 6、支持显示终端开窗实时回显功能； 7、支持界面布局和及UI界面自定义功能； 8、支持开窗画面移动及放大、缩小、关闭开窗功能； 9、支持对音频处理器、摄像机、灯光、投影机、窗帘、空调等第三方设备可视化控制功能； 10、支持网络摄像机接入及预案功能； 11、支持信号源音量可视化调节功能； 12、支持与音频处理器对接，实现音频控制与音频切换，支持音量大小调节、静音控制，支持各通道电平值的实时反馈显示功能； | 套 | 1 |  | 20000
14 | 人机界面编辑软件 | 1、支持从底层工具库上拖拉空间到设计区的方式进行拓扑设计。 2、支持在设备库上添加第三方的设备，并且编辑属性。 3、支持对UI进行背景图、颜色、文字的设定。 4、支持自动对设计编译和纠错。 5、支持对设计的源文件加密打包传输给终端。 7、支持针对不同用户权限设计不同的界面设计。 8、支持用户控制界面的翻页设计。 9、支持对不同分辨率的用户控制终端的界面进行设计。 | 套 | 1 |  | 20000
15 | 智能化中控主机 | 1、强韧铝镁合金拉丝面板，严丝密缝的黑色金属机箱，坚固品质，保证内部硬件的安全性； 2、 RS232/RS485、IO、红外、网络信号中的一个或者多个需要传输，只需要铺设一根网线，布线简单，成本低廉； 3、8个输入输出IO接口，可接各种感应探测器，配合控制单元还可以任意扩展，特别适用于智能家居安全防范系统，以及智能展厅的自动感应触发系统； 4、网络智能控制主机采用开放式类C语言编程语言，可灵活编写各种通讯协议，适应各种控制设备； 5、具备的双向控制链路，与控制单元配合使用，轻而易举实现控制的同时，实时读取各个单元运行状态，通过编程，还可以实现控制单元故障报警等交互式故障检测机制； 6、获取终端的状态功能，如投影机的灯泡时长、外接设备的第三方操作信息等，任意格式反馈到屏、软件，以及获得授权情况下微信或者邮箱，极大的便利了系统的维护； 7、字符串处理能力，能方便搭配各类传感器，具有更智能化的操控体验； 8、授权使用情况下，可以配合微信、APP等实现远程控制，或者远程获取本地图像，尤其有利于高端家庭、别墅、会所，无论身处何处，一切尽在掌控中； 9、 网络智能控制主机强大的逻辑计算能力，通过深化设计，针对性编程，轻而易举成为智能化校园，智能家居，智能展厅，楼宇自动化的最强大脑，方便综合管理各类大型智能化控制网络； 10、类C语言化编程，处理能力极大增强。基于全字串处理，解决了传统中控不能实现的许多功能。配合强大的云存储和云计算功能，所有的设备代码或者红外代码，一经在本系统上使用过，以后所有人使用都不再需要录码或者翻查代码； 11、类C语言编程系统具备非常良好的可移植性，极大的方便实施，且由于移植运行中的代码，系统可靠性增强，出错概率降低； 12、云存储平台在客户许可的情况下可将代码存储到云，方便随时随地，以太网连接的地方查看。且云平台提供最近10次编译结果自动存储，可以随时恢复系统到此前第 10 次下载的程序系统状态； 13、系统具备调试能力，允许边修改边调试，并一边看结果，从传统系统的盲调变为透明可视化调试，对复杂系统尤其得心应手； 14、强大的二次编程能力，即客户根据自我需要，简单培训，即可自我编程状态，如调用当前场景，或者存储当前场景，修改部分执行结果等。 | 台 | 1 |  | 39062
16 | 中控界面控制软件 | 1、所有视频源画面实现实时预览，大屏幕的实时预览回显 2、支持全触摸拖拽式和金手指模式两张操作方式，选择预览视频后，轻点虚拟视频墙，自动实现视频上墙，给用户提供极致方便的操作体验； 3、支持通过IPAD或控制电脑对拼接系统进行所见所得式可视化操作 4、支持窗口漫游、叠加，对窗口进行任意拖、拉、放，支持窗口自主粘附屏边界。 5、在平板终端或Windows系统上可实时预览输入单元，可以将预览到的信号直接拖拽到虚拟屏上进行拼接、叠加、漫游、画中画显示，对应的物理屏上即能实现对应的显示效果。可视化操作。 6、支持LED、LCD、DLP大屏拼接、分割、漫游、多图层叠加显示，单屏支持4路4K视频或者16路1080P信号（也可以混用；支持无限分发。 7、实现虚拟大屏功能，支持模式的保存和调用，控制管理软件可设置虚拟大屏操作框，预先在虚拟大屏框提前设置好需要投放的显示内容以及模式，直接一键调用上大屏。 8、可进行信号拼接并将推送上显示设备，无需拼接器，实现显示设备信号拼接功能，在任意坐席将当前显示屏信号直接推送到拼接显示设备上的任意拼接块。 9、软件具备权限分配功能，可设定一个管理员和多个用户权限，数量不限，管理员用户可任意添加用户，任意设定控制权限，可随时添加删除。 10、软件具备中控管理功能，可以对灯光、音响、窗帘、投影、大屏等设备进行集中管控。 支持设备管理服务，支持详细配置各类型音视频处理设备；支持远程管理和网络在线升级，在保持原有数据基础上实现一键升级，便于后期升级维护。 | 套 | 1 |  | 12000
17 | 分布式综合管控平台 | 1、具备多HDMI接口和DVI接口。最高支持的分辨率为4K、 2、设备具有强大的视频处理能力，单台最高支持5000路1080P信号推流上墙。 3、系统采用嵌入式开发设计，都能保持运行稳定。 4、主机支持POE供电，具有四路网口，同时支持外接电源。 5、主机内置强大的AI芯片，具有强大的推理和运算能力。 6、系统支持多种网络传输协议，例如：TCP/IP,UDP,RTPVRTCP,KTSP,HTTP,STMP,DNS,DONS,DHCP,NTP等。 7、支持SDIO WIFI和USB WIFI。 | 套 | 1 |  | 48827
18 | 可定制界面设计及软件控制编程 | 根据甲方要求定制 | 套 | 1 |  | 12000
19 | 电源控制器 | 1、手动控制 : 前面板 8 个硅胶发光按键控制，带状态指示，紧急情况下可以手动控制继电器的开关，在中控出现故障时可使用这一功能，很好的保护其他的设备； 2、IO 控制: 在机器的内部有8 个IO 接口，在没有中控的情况下也能使用，用途更广； 3、协议兼容 : 兼容目前市面上用得比较广的中控网络协议； 4、ID 选择：旋转的 ID 切换设置网络 ID 身份代码； 5、每路继电器都有三连接点的接线柱 , 具有常开与常闭的功能； 6、前面板带 LCD 显示，可设定网络参数； 7、具备网络控制功能（选配），232 控制接口（选配）。 | 台 | 1 |  | 7772
20 | 分布式节点安装支架 | 1、标准19英寸机柜安装机架，满足节点机柜整体部署安装; 2、易于散热结构； 3、适用于分布式坐席输入/输出节点及分布式综合管控输入节点及拼接输出节点机柜安装； 4、支持混合安装10个分布式节点。 | 台 | 3 |  | 3750
21 | 48口POE千兆交换机 | 千兆以太网交换机，48个千兆电口带POE模块，1个万兆光口， | 台 | 1 |  | 4800
22 | 48口交换机 | 48口千兆交换机 | 台 | 1 |  | 2799
23 | 24口交换机 | 24口千兆交换机 | 台 | 2 |  | 674
24 | 控制电脑 | 1、CPU：i5 10400； 2、内存：8GB； 3、硬盘：128GB SATA SSD +1TB SATA HDD； | 台 | 1 |  | 6000
25 | 电脑一体机 | 全高清屏 27英寸：四核酷睿i5 16G 512G 白 | 台 | 64 |  | 3099
2.4辅材
1 | 机柜 | 600*600*1600 | 台 | 1 |  | 1600
2 | 时序电源 | 产品特性： 1、具有操作学习功能，可任意连接设备，并记录用户的操作习惯，作为设备的控制方式； 2、配套上位机软件，可实现场景控制模式设置开/关程序； 3、每路带独立键控开关和状态指示灯，使用便捷，指示清晰； 4、具有键盘密码锁功能，防止误操作，便于用户管理； 5、智能化设计,具有标准RS485与232接口，开放控制协议，可接入第三方控制设备； 6、DC12V输出，I/O电平控制，闭合接点控制，级联输出口； 7、大电流设计， 8路供电输出，每路采用30A继电器，每路最大电流16A，整机最大电流50A，采用万能插座，适用各类型插座； 8、技术参数: 电源：AC110/220V±10％ 50/60Hz 总容量:最大电流 50A 输出:通道 1～8, 最大电流16A，万能插座 面板控制:8通道独立控制键（1～8），设置键（SET），键盘锁 控制接口:RS232、RS485串口，DC5～24V电压启动接口，状态输出口 功能:行为学习方式编程，单路键控，RS485串口控制 软件功能:参数设置，定时编程，实时控制，实时监测 | 台 | 2 |  | 3490
3 | 多媒体信息桌插 | 含电源、HDMI、音频等模块 | 套 | 4 |  | 300
4 | 六类四对非屏蔽双绞线 | 1、低烟无卤，线对隔离：一字或十字骨架； 2、标准：ANSI/TIA 568-C.2，ISO/IEC 11801:2008，YD/T926.3-2009；带宽：≥250MHz； | 米 | 600 |  | 5.41
5 | 音频线 | 112编37芯 | 米 | 100 |  | 3
6 | 音箱线 | GYX2*2.5 | 米 | 200 |  | 7
7 | 电源线 | ZR-RVV3x2.5mm² | 米 | 100 |  | 9
8 | HDMI线 | HDMI线 | 批 | 1 |  | 2000
9 | 管材 | 紧定式镀锌电线管 暗敷 JDG20*1.6 | 米 | 200 |  | 14.63
10 | 管材 | 紧定式镀锌电线管 暗敷 JDG25*1.6 | 米 | 100 |  | 20.02
11 | 其他辅材 | 含卡侬接头、VGA接头、音箱插头、大三芯插、串口接头、莲花接头 | 批 | 1 |  | 15000
12 | 集成服务 | 设备集成安装调测、使用培训、运维售后 | 项 | 1 |  | 220000
合 计