## 目录
中小学智能化项目-校园网综合布线系统
序号 | 项目名称 | 金额（元）
1 | 1#小学办公及公共教学楼-综合布线系统
2 | 2#小学教学楼-综合布线系统
3 | 3#中小学报告厅及初中图书馆-综合布线系统
4 | 4#中小学食堂及风雨操场-综合布线系统
5 | 5#初中教学及行政楼-综合布线系统
6 | 6#初中教学及实验楼-综合布线系统
7 | 7#南门卫-综合布线系统
8 | 8#西门卫-综合布线系统
9 | 9#东门卫-综合布线系统
合 计

## 1#
1#小学办公及公共教学楼-综合布线
序号 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 品牌、型号 | 控制单价（元） | 投标单价（元） | 投标合计（元） | 备注
一 | 工作区子系统
1 | 单口语音信息插座 | 86免工具快速拆卸单口面板+语音模块 面板采用快速拆卸设计，面板盖板从下方轻按即可打开，使用方便快捷。表面无螺丝孔，外型美观。面板表面带嵌入式图表及标签位置，配有电话和网络标签，可识别数据和语音端口，并配有防尘滑门用以保护模块、遮蔽灰尘和污物进入。背面使用交叉加强筋使面部安装后更平整，且具有防尘门半透明防误插功能。 | 个 | 2 |  | 40
2 | 双口语音信息插座 | 86免工具快速拆卸双口面板+2个语音模块 面板采用快速拆卸设计，面板盖板从下方轻按即可打开，使用方便快捷。表面无螺丝孔，外型美观。面板表面带嵌入式图表及标签位置，配有电话和网络标签，可识别数据和语音端口，并配有防尘滑门用以保护模块、遮蔽灰尘和污物进入。背面使用交叉加强筋使面部安装后更平整，且具有防尘门半透明防误插功能。 | 个 | 1 |  | 68
3 | 单口校园网信息插座 | 86免工具快速拆卸单口面板+六类模块 面板采用快速拆卸设计，面板盖板从下方轻按即可打开，使用方便快捷。表面无螺丝孔，外型美观。面板表面带嵌入式图表及标签位置，配有电话和网络标签，可识别数据和语音端口，并配有防尘滑门用以保护模块、遮蔽灰尘和污物进入。背面使用交叉加强筋使面部安装后更平整，且具有防尘门半透明防误插功能。 | 个 | 15 |  | 40
4 | 双口校园网信息插座 | 86免工具快速拆卸双口面板+2个六类模块 面板采用快速拆卸设计，面板盖板从下方轻按即可打开，使用方便快捷。表面无螺丝孔，外型美观。面板表面带嵌入式图表及标签位置，配有电话和网络标签，可识别数据和语音端口，并配有防尘滑门用以保护模块、遮蔽灰尘和污物进入。背面使用交叉加强筋使面部安装后更平整，且具有防尘门半透明防误插功能。 | 个 | 90 |  | 68
5 | 语音+网络信息插座 | 86免工具快速拆卸双口面板+六类模块、语音模块 面板采用快速拆卸设计，面板盖板从下方轻按即可打开，使用方便快捷。表面无螺丝孔，外型美观。面板表面带嵌入式图表及标签位置，配有电话和网络标签，可识别数据和语音端口，并配有防尘滑门用以保护模块、遮蔽灰尘和污物进入。背面使用交叉加强筋使面部安装后更平整，且具有防尘门半透明防误插功能。 | 个 | 66 |  | 68
6 | 单孔数据地面插座 | 单孔带模块，带防尘盖；颜色：壳体黄铜色，面板白色；材料：壳体采用铜合金，面板采用UV耐腐塑料；特性：90度安装信息模块，面板上可安装标签纸。 | 个 | 98 |  | 198
7 | 双孔数据地面插座 | 双孔带模块，带防尘盖；颜色：壳体黄铜色，面板白色；材料：壳体采用铜合金，面板采用UV耐腐塑料；特性：90度安装信息模块，面板上可安装标签纸。 | 个 | 7 |  | 228
8 | 六类四对非屏蔽双绞线 | 低烟无卤，线对隔离：一字或十字骨架；标准：ANSI/TIA 568-C.2，ISO/IEC 11801:2008，YD/T926.3-2009；带宽：≥250MHz； | 米 | 1960 |  | 5.41
9 | 六类四对非屏蔽跳线 | 六类UTP4对模块化跳线；长度：3米；标准：ANSI/TIA 568-C.2，ISO/IEC 11801:2008，IEC 61156-5-2009，YD/T926.3-2009；带宽：≥250MHz；拔插寿命：≥750次； | 根 | 263 |  | 37
10 | 语音跳线 | RJ11跳线；长度：3米。 | 根 | 70 |  | 24
二 | 水平子系统
1 | 六类四对非屏蔽双绞线 | 低烟无卤，线对隔离：一字或十字骨架；标准：ANSI/TIA 568-C.2，ISO/IEC 11801:2008，YD/T926.3-2009；带宽：≥250MHz； | 米 | 31500 |  | 5.41
三 | 主干线子系统
1 | 12芯单模光纤（室内） | 低烟无卤，四芯蝶形单模光缆；芯数：12芯；光纤：G.657；护套：B2级阻燃护套。 | 米 | 320 |  | 6.9
2 | 8芯单模光纤（室内） | 低烟无卤，四芯蝶形单模光缆；芯数：8芯；光纤：G.657；护套：B2级阻燃护套。 | 米 | 160 |  | 5.76
3 | 大对数电缆（50对） | 大对数电缆（50对） | 米 | 320 |  | 38
四 | 管理间子系统
1 | 24芯光纤配线架(LC满配) | 48芯光纤配线架(LC满配)；出厂满配耦合器，尾纤； | 套 | 6 |  | 440
2 | 24口网线配线架 | 24口网线配线架含模块 | 套 | 24 |  | 680
3 | 理线架 | 理线架 | 套 | 30 |  | 78
4 | 单模双工LC插头 | 单模双工LC插头 | 个 | 64 |  | 15
5 | 2米单模跳纤 | LC-LC（单纤），用于OLT设备PON口连接，2米长度 | 根 | 20 |  | 40
6 | 配线柜 | 19''，42U，宽x深=600mmx600mm；带跳线理线环、色标、固定附件、安装底座及底部走线孔；材质：冷扎钢板，主框架厚度≥2.0mm，其他配件厚度≥1.2mm，表面采用防腐防锈涂装。 | 架 | 6 |  | 2480
7 | 光纤熔接（含尾纤） | 光纤熔接(含尾纤和接头) | 个 | 64 |  | 25
五 | 单体建筑接入
1 | 48芯光纤配线架(LC满配) | 48芯光纤配线架(LC满配)；出厂满配耦合器，尾纤； | 套 | 3 |  | 638
2 | 语音MDF | 语音MDF | 套 | 1 |  | 3500
3 | 单模双工LC插头 | 单模双工LC插头 | 个 | 64 |  | 15
4 | 2米单模跳纤 | LC-LC（单纤），用于OLT设备PON口连接，2米长度 | 根 | 10 |  | 40
5 | 配线柜 | 19''，42U，宽x深=600mmx600mm；带跳线理线环、色标、固定附件、安装底座及底部走线孔；材质：冷扎钢板，主框架厚度≥2.0mm，其他配件厚度≥1.2mm，表面采用防腐防锈涂装。 | 架 | 1 |  | 2480
6 | 光纤熔接（含尾纤） | 光纤熔接(含尾纤和接头) | 个 | 64 |  | 25
六 | 线管、桥架
1 | 线管 | 紧定式镀锌电线管 明敷 JDG20*1.6 | 米 | 1000 |  | 18.22
2 | 线管 | 紧定式镀锌电线管 暗敷 JDG20*1.6 | 米 | 1000 |  | 14.63
3 | 线管 | 紧定式镀锌电线管 暗敷 JDG25*1.6 | 米 | 1000 |  | 20.02
4 | 线管 | 紧定式镀锌电线管 吊顶内敷设 JDG20*1.6 | 米 | 1000 |  | 16.16
5 | 线管 | 紧定式镀锌电线管 吊顶内敷设 JDG25*1.6 | 米 | 1000 |  | 19.32
6 | 线管 | 刚性阻燃管吊顶内敷设 PVC20 | 米 | 1000 |  | 13.6
7 | 线管 | 刚性阻燃管暗敷 PVC20 | 米 | 1000 |  | 13.37
8 | 线管 | 刚性阻燃管暗敷 PVC25 | 米 | 1000 |  | 16.24
9 | 桥架 | 钢制槽式桥架 100*100 | 米 | 100 |  | 109.5
10 | 桥架 | 钢制槽式桥架 200*100 | 米 | 100 |  | 153.9
11 | 接线盒 | 接线盒（铁质） 暗装 | 个 | 50 |  | 6.46
12 | 接线盒 | 接线盒（铁质） 明装 | 个 | 50 |  | 10.17
合 计

## 2#
2#小学教学楼-综合布线系统
序号 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 品牌、型号 | 控制单价（元） | 投标单价（元） | 投标合计（元） | 备注
一 | 工作区子系统
1 | 单口校园网信息插座 | 86免工具快速拆卸单口面板+六类模块 面板采用快速拆卸设计，面板盖板从下方轻按即可打开，使用方便快捷。表面无螺丝孔，外型美观。面板表面带嵌入式图表及标签位置，配有电话和网络标签，可识别数据和语音端口，并配有防尘滑门用以保护模块、遮蔽灰尘和污物进入。背面使用交叉加强筋使面部安装后更平整，且具有防尘门半透明防误插功能。 | 个 | 47 |  | 40
2 | 双口校园网信息插座 | 86免工具快速拆卸双口面板+2个六类模块 面板采用快速拆卸设计，面板盖板从下方轻按即可打开，使用方便快捷。表面无螺丝孔，外型美观。面板表面带嵌入式图表及标签位置，配有电话和网络标签，可识别数据和语音端口，并配有防尘滑门用以保护模块、遮蔽灰尘和污物进入。背面使用交叉加强筋使面部安装后更平整，且具有防尘门半透明防误插功能。 | 个 | 96 |  | 68
3 | 语音+网络信息插座 | 86免工具快速拆卸双口面板+六类模块、语音模块 面板采用快速拆卸设计，面板盖板从下方轻按即可打开，使用方便快捷。表面无螺丝孔，外型美观。面板表面带嵌入式图表及标签位置，配有电话和网络标签，可识别数据和语音端口，并配有防尘滑门用以保护模块、遮蔽灰尘和污物进入。背面使用交叉加强筋使面部安装后更平整，且具有防尘门半透明防误插功能。 | 个 | 142 |  | 68
4 | 单孔数据地面插座 | 单孔带模块，带防尘盖；颜色：壳体黄铜色，面板白色；材料：壳体采用铜合金，面板采用UV耐腐塑料；特性：90度安装信息模块，面板上可安装标签纸。 | 个 | 98 |  | 198
5 | 六类四对非屏蔽双绞线 | 低烟无卤，线对隔离：一字或十字骨架；标准：ANSI/TIA 568-C.2，ISO/IEC 11801:2008，YD/T926.3-2009；带宽：≥250MHz； | 米 | 1960 |  | 5.41
6 | 六类四对非屏蔽跳线 | 六类UTP4对模块化跳线；长度：3米；标准：ANSI/TIA 568-C.2，ISO/IEC 11801:2008，IEC 61156-5-2009，YD/T926.3-2009；带宽：≥250MHz；拔插寿命：≥750次； | 根 | 479 |  | 37
7 | 语音跳线 | RJ11跳线；长度：3米。 | 根 | 142 |  | 24
二 | 水平子系统
1 | 六类四对非屏蔽双绞线 | 低烟无卤，线对隔离：一字或十字骨架；标准：ANSI/TIA 568-C.2，ISO/IEC 11801:2008，YD/T926.3-2009；带宽：≥250MHz； | 米 | 48230 |  | 5.41
三 | 主干线子系统
1 | 12芯单模光纤（室内） | 低烟无卤，四芯蝶形单模光缆；芯数：12芯；光纤：G.657；护套：B2级阻燃护套。 | 米 | 720 |  | 6.9
2 | 大对数电缆（25对） | 大对数电缆（25对） | 米 | 640 |  | 22
3 | 大对数电缆（50对） | 大对数电缆（50对） | 米 | 80 |  | 38
四 | 管理间子系统
1 | 24芯光纤配线架(LC满配) | 24芯光纤配线架(LC满配)；出厂满配耦合器，尾纤； | 套 | 10 |  | 440
2 | 24口网线配线架 | 24口网线配线架含模块 | 套 | 31 |  | 680
3 | 理线架 | 理线架 | 套 | 41 |  | 78
4 | 单模双工LC插头 | 单模双工LC插头 | 个 | 124 |  | 15
5 | 2米单模跳纤 | LC-LC（单纤），用于OLT设备PON口连接，2米长度 | 根 | 6 |  | 40
6 | 配线柜 | 19''，42U，宽x深=600mmx600mm；带跳线理线环、色标、固定附件、安装底座及底部走线孔；材质：冷扎钢板，主框架厚度≥2.0mm，其他配件厚度≥1.2mm，表面采用防腐防锈涂装。 | 架 | 4 |  | 2480
7 | 光纤熔接（含尾纤） | 光纤熔接(含尾纤和接头) | 个 | 124 |  | 25
合 计

## 3#
3#中小学报告厅及初中图书馆-综合布线系统
序号 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 品牌、型号 | 控制单价（元） | 投标单价（元） | 投标合计（元） | 备注
一 | 工作区子系统
1 | 双口校园网信息插座 | 86免工具快速拆卸双口面板+2个六类模块 面板采用快速拆卸设计，面板盖板从下方轻按即可打开，使用方便快捷。表面无螺丝孔，外型美观。面板表面带嵌入式图表及标签位置，配有电话和网络标签，可识别数据和语音端口，并配有防尘滑门用以保护模块、遮蔽灰尘和污物进入。背面使用交叉加强筋使面部安装后更平整，且具有防尘门半透明防误插功能。 | 个 | 66 |  | 68
2 | 语音+网络信息插座 | 86免工具快速拆卸双口面板+六类模块、语音模块 面板采用快速拆卸设计，面板盖板从下方轻按即可打开，使用方便快捷。表面无螺丝孔，外型美观。面板表面带嵌入式图表及标签位置，配有电话和网络标签，可识别数据和语音端口，并配有防尘滑门用以保护模块、遮蔽灰尘和污物进入。背面使用交叉加强筋使面部安装后更平整，且具有防尘门半透明防误插功能。 | 个 | 14 |  | 68
3 | 单孔数据地面插座 | 单孔带模块，带防尘盖；颜色：壳体黄铜色，面板白色；材料：壳体采用铜合金，面板采用UV耐腐塑料；特性：90度安装信息模块，面板上可安装标签纸。 | 个 | 109 |  | 198
4 | 双孔数据地面插座 | 双孔带模块，带防尘盖；颜色：壳体黄铜色，面板白色；材料：壳体采用铜合金，面板采用UV耐腐塑料；特性：90度安装信息模块，面板上可安装标签纸。 | 个 | 8 |  | 228
5 | 六类四对非屏蔽跳线 | 六类UTP4对模块化跳线；长度：3米；标准：ANSI/TIA 568-C.2，ISO/IEC 11801:2008，IEC 61156-5-2009，YD/T926.3-2009；带宽：≥250MHz；拔插寿命：≥750次； | 根 | 271 |  | 37
6 | 语音跳线 | RJ11跳线；长度：3米。 | 根 | 14 |  | 24
二 | 水平子系统
1 | 六类四对非屏蔽双绞线 | 低烟无卤，线对隔离：一字或十字骨架；标准：ANSI/TIA 568-C.2，ISO/IEC 11801:2008，YD/T926.3-2009；带宽：≥250MHz； | 米 | 22820 |  | 5.41
三 | 主干线子系统
1 | 12芯单模光纤（室内） | 低烟无卤，四芯蝶形单模光缆；芯数：12芯；光纤：G.657；护套：B2级阻燃护套。 | 米 | 320 |  | 6.9
2 | 大对数电缆（25对） | 大对数电缆（25对） | 米 | 320 |  | 22
四 | 管理间子系统
1 | 24芯光纤配线架(LC满配) | 24芯光纤配线架(LC满配)；出厂满配耦合器，尾纤； | 套 | 4 |  | 440
2 | 24口网线配线架 | 24口网线配线架含模块 | 套 | 17 |  | 680
3 | 理线架 | 理线架 | 套 | 21 |  | 78
4 | 单模双工LC插头 | 单模双工LC插头 | 个 | 48 |  | 15
5 | 2米单模跳纤 | LC-LC（单纤），用于OLT设备PON口连接，2米长度 | 根 | 6 |  | 40
6 | 配线柜 | 19''，42U，宽x深=600mmx600mm；带跳线理线环、色标、固定附件、安装底座及底部走线孔；材质：冷扎钢板，主框架厚度≥2.0mm，其他配件厚度≥1.2mm，表面采用防腐防锈涂装。 | 架 | 4 |  | 2480
7 | 光纤熔接（含尾纤） | 光纤熔接(含尾纤和接头) | 个 | 48 |  | 25
合 计

## 4#
4#中小学食堂及风雨操场-综合布线系统
序号 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 品牌、型号 | 控制单价（元） | 投标单价（元） | 投标合计（元） | 备注
一 | 工作区子系统
1 | 单口语音信息插座 | 86免工具快速拆卸单口面板+语音模块 面板采用快速拆卸设计，面板盖板从下方轻按即可打开，使用方便快捷。表面无螺丝孔，外型美观。面板表面带嵌入式图表及标签位置，配有电话和网络标签，可识别数据和语音端口，并配有防尘滑门用以保护模块、遮蔽灰尘和污物进入。背面使用交叉加强筋使面部安装后更平整，且具有防尘门半透明防误插功能。 | 个 | 14 |  | 40
2 | 单口校园网信息插座 | 86免工具快速拆卸单口面板+六类模块 面板采用快速拆卸设计，面板盖板从下方轻按即可打开，使用方便快捷。表面无螺丝孔，外型美观。面板表面带嵌入式图表及标签位置，配有电话和网络标签，可识别数据和语音端口，并配有防尘滑门用以保护模块、遮蔽灰尘和污物进入。背面使用交叉加强筋使面部安装后更平整，且具有防尘门半透明防误插功能。 | 个 | 22 |  | 40
3 | 双口校园网信息插座 | 86免工具快速拆卸双口面板+2个六类模块 面板采用快速拆卸设计，面板盖板从下方轻按即可打开，使用方便快捷。表面无螺丝孔，外型美观。面板表面带嵌入式图表及标签位置，配有电话和网络标签，可识别数据和语音端口，并配有防尘滑门用以保护模块、遮蔽灰尘和污物进入。背面使用交叉加强筋使面部安装后更平整，且具有防尘门半透明防误插功能。 | 个 | 31 |  | 68
4 | 语音+网络信息插座 | 86免工具快速拆卸双口面板+六类模块、语音模块 面板采用快速拆卸设计，面板盖板从下方轻按即可打开，使用方便快捷。表面无螺丝孔，外型美观。面板表面带嵌入式图表及标签位置，配有电话和网络标签，可识别数据和语音端口，并配有防尘滑门用以保护模块、遮蔽灰尘和污物进入。背面使用交叉加强筋使面部安装后更平整，且具有防尘门半透明防误插功能。 | 个 | 19 |  | 68
5 | 六类四对非屏蔽跳线 | 六类UTP4对模块化跳线；长度：3米；标准：ANSI/TIA 568-C.2，ISO/IEC 11801:2008，IEC 61156-5-2009，YD/T926.3-2009；带宽：≥250MHz；拔插寿命：≥750次； | 根 | 103 |  | 37
6 | 语音跳线 | RJ11跳线；长度：3米。 | 根 | 33 |  | 24
二 | 水平子系统
1 | 六类四对非屏蔽双绞线 | 低烟无卤，线对隔离：一字或十字骨架；标准：ANSI/TIA 568-C.2，ISO/IEC 11801:2008，YD/T926.3-2009；带宽：≥250MHz； | 米 | 12530 |  | 5.41
2 | 主干线子系统
3 | 12芯单模光纤（室内） | 低烟无卤，四芯蝶形单模光缆；芯数：12芯；光纤：G.657；护套：B2级阻燃护套。 | 米 | 320 |  | 6.9
4 | 大对数电缆（25对） | 大对数电缆（25对） | 米 | 320 |  | 22
三 | 管理间子系统
1 | 24芯光纤配线架(LC满配) | 24芯光纤配线架(LC满配)；出厂满配耦合器，尾纤； | 套 | 4 |  | 440
2 | 24口网线配线架 | 24口网线配线架含模块 | 套 | 12 |  | 680
3 | 理线架 | 理线架 | 套 | 16 |  | 78
4 | 单模双工LC插头 | 单模双工LC插头 | 个 | 48 |  | 15
5 | 2米单模跳纤 | LC-LC（单纤），用于OLT设备PON口连接，2米长度 | 根 | 14 |  | 40
6 | 配线柜 | 19''，42U，宽x深=600mmx600mm；带跳线理线环、色标、固定附件、安装底座及底部走线孔；材质：冷扎钢板，主框架厚度≥2.0mm，其他配件厚度≥1.2mm，表面采用防腐防锈涂装。 | 架 | 4 |  | 2480
7 | 光纤熔接（含尾纤） | 光纤熔接(含尾纤和接头) | 个 | 48 |  | 25
合 计

## 5#
5#初中教学及行政楼-综合布线系统
序号 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 品牌、型号 | 控制单价（元） | 投标单价（元） | 投标合计（元） | 备注
一 | 工作区子系统
1 | 单口语音信息插座 | 86免工具快速拆卸单口面板+语音模块 面板采用快速拆卸设计，面板盖板从下方轻按即可打开，使用方便快捷。表面无螺丝孔，外型美观。面板表面带嵌入式图表及标签位置，配有电话和网络标签，可识别数据和语音端口，并配有防尘滑门用以保护模块、遮蔽灰尘和污物进入。背面使用交叉加强筋使面部安装后更平整，且具有防尘门半透明防误插功能。 | 个 | 3 |  | 40
2 | 单口校园网信息插座 | 86免工具快速拆卸单口面板+六类模块 面板采用快速拆卸设计，面板盖板从下方轻按即可打开，使用方便快捷。表面无螺丝孔，外型美观。面板表面带嵌入式图表及标签位置，配有电话和网络标签，可识别数据和语音端口，并配有防尘滑门用以保护模块、遮蔽灰尘和污物进入。背面使用交叉加强筋使面部安装后更平整，且具有防尘门半透明防误插功能。 | 个 | 30 |  | 40
3 | 双口校园网信息插座 | 86免工具快速拆卸双口面板+2个六类模块 面板采用快速拆卸设计，面板盖板从下方轻按即可打开，使用方便快捷。表面无螺丝孔，外型美观。面板表面带嵌入式图表及标签位置，配有电话和网络标签，可识别数据和语音端口，并配有防尘滑门用以保护模块、遮蔽灰尘和污物进入。背面使用交叉加强筋使面部安装后更平整，且具有防尘门半透明防误插功能。 | 个 | 118 |  | 68
4 | 语音+网络信息插座 | 86免工具快速拆卸双口面板+六类模块、语音模块 面板采用快速拆卸设计，面板盖板从下方轻按即可打开，使用方便快捷。表面无螺丝孔，外型美观。面板表面带嵌入式图表及标签位置，配有电话和网络标签，可识别数据和语音端口，并配有防尘滑门用以保护模块、遮蔽灰尘和污物进入。背面使用交叉加强筋使面部安装后更平整，且具有防尘门半透明防误插功能。 | 个 | 134 |  | 68
5 | 双孔数据地面插座 | 双孔带模块，带防尘盖；颜色：壳体黄铜色，面板白色；材料：壳体采用铜合金，面板采用UV耐腐塑料；特性：90度安装信息模块，面板上可安装标签纸。 | 个 | 6 |  | 228
6 | 六类四对非屏蔽跳线 | 六类UTP4对模块化跳线；长度：3米；标准：ANSI/TIA 568-C.2，ISO/IEC 11801:2008，IEC 61156-5-2009，YD/T926.3-2009；带宽：≥250MHz；拔插寿命：≥750次； | 根 | 412 |  | 37
7 | 语音跳线 | RJ11跳线；长度：3米。 | 根 | 137 |  | 24
二 | 水平子系统
1 | 六类四对非屏蔽双绞线 | 低烟无卤，线对隔离：一字或十字骨架；标准：ANSI/TIA 568-C.2，ISO/IEC 11801:2008，YD/T926.3-2009；带宽：≥250MHz； | 米 | 50120 |  | 5.41
三 | 主干线子系统
1 | 12芯单模光纤（室内） | 低烟无卤，四芯蝶形单模光缆；芯数：12芯；光纤：G.657；护套：B2级阻燃护套。 | 米 | 400 |  | 6.9
2 | 大对数电缆（50对） | 大对数电缆（50对） | 米 | 400 |  | 38
四 | 管理间子系统
1 | 24芯光纤配线架(LC满配) | 24芯光纤配线架(LC满配)；出厂满配耦合器，尾纤； | 套 | 5 |  | 440
2 | 24口网线配线架 | 24口网线配线架含模块 | 套 | 29 |  | 680
3 | 理线架 | 理线架 | 套 | 34 |  | 78
4 | 单模双工LC插头 | 单模双工LC插头 | 个 | 60 |  | 15
5 | 2米单模跳纤 | LC-LC（单纤），用于OLT设备PON口连接，2米长度 | 根 | 10 |  | 40
6 | 配线柜 | 19''，42U，宽x深=600mmx600mm；带跳线理线环、色标、固定附件、安装底座及底部走线孔；材质：冷扎钢板，主框架厚度≥2.0mm，其他配件厚度≥1.2mm，表面采用防腐防锈涂装。 | 架 | 5 |  | 2480
7 | 光纤熔接（含尾纤） | 光纤熔接(含尾纤和接头) | 个 | 60 |  | 25
合 计

## 6#
6#初中教学及实验楼-综合布线系统
序号 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 品牌、型号 | 控制单价（元） | 投标单价（元） | 投标合计（元） | 备注
一 | 工作区子系统
1 | 单口语音信息插座 | 86免工具快速拆卸单口面板+语音模块 面板采用快速拆卸设计，面板盖板从下方轻按即可打开，使用方便快捷。表面无螺丝孔，外型美观。面板表面带嵌入式图表及标签位置，配有电话和网络标签，可识别数据和语音端口，并配有防尘滑门用以保护模块、遮蔽灰尘和污物进入。背面使用交叉加强筋使面部安装后更平整，且具有防尘门半透明防误插功能。 | 个 | 3 |  | 40
2 | 单口校园网信息插座 | 86免工具快速拆卸单口面板+六类模块 面板采用快速拆卸设计，面板盖板从下方轻按即可打开，使用方便快捷。表面无螺丝孔，外型美观。面板表面带嵌入式图表及标签位置，配有电话和网络标签，可识别数据和语音端口，并配有防尘滑门用以保护模块、遮蔽灰尘和污物进入。背面使用交叉加强筋使面部安装后更平整，且具有防尘门半透明防误插功能。 | 个 | 43 |  | 40
3 | 双口校园网信息插座 | 86免工具快速拆卸双口面板+2个六类模块 面板采用快速拆卸设计，面板盖板从下方轻按即可打开，使用方便快捷。表面无螺丝孔，外型美观。面板表面带嵌入式图表及标签位置，配有电话和网络标签，可识别数据和语音端口，并配有防尘滑门用以保护模块、遮蔽灰尘和污物进入。背面使用交叉加强筋使面部安装后更平整，且具有防尘门半透明防误插功能。 | 个 | 120 |  | 68
4 | 语音+网络信息插座 | 86免工具快速拆卸双口面板+六类模块、语音模块 面板采用快速拆卸设计，面板盖板从下方轻按即可打开，使用方便快捷。表面无螺丝孔，外型美观。面板表面带嵌入式图表及标签位置，配有电话和网络标签，可识别数据和语音端口，并配有防尘滑门用以保护模块、遮蔽灰尘和污物进入。背面使用交叉加强筋使面部安装后更平整，且具有防尘门半透明防误插功能。 | 个 | 145 |  | 68
5 | 单孔数据地面插座 | 单孔带模块，带防尘盖；颜色：壳体黄铜色，面板白色；材料：壳体采用铜合金，面板采用UV耐腐塑料；特性：90度安装信息模块，面板上可安装标签纸。 | 个 | 311 |  | 198
6 | 双孔数据地面插座 | 双孔带模块，带防尘盖；颜色：壳体黄铜色，面板白色；材料：壳体采用铜合金，面板采用UV耐腐塑料；特性：90度安装信息模块，面板上可安装标签纸。 | 个 | 3 |  | 228
7 | 语音+网络地面插座 | 双孔带语音和数据模块，带防尘盖；颜色：壳体黄铜色，面板白色；材料：壳体采用铜合金，面板采用UV耐腐塑料；特性：90度安装信息模块，面板上可安装标签纸。 | 个 | 3 |  | 228
8 | 六类四对非屏蔽双绞线 | 低烟无卤，线对隔离：一字或十字骨架；标准：ANSI/TIA 568-C.2，ISO/IEC 11801:2008，YD/T926.3-2009；带宽：≥250MHz； | 米 | 6220 |  | 5.41
9 | 六类四对非屏蔽跳线 | 六类UTP4对模块化跳线；长度：3米；标准：ANSI/TIA 568-C.2，ISO/IEC 11801:2008，IEC 61156-5-2009，YD/T926.3-2009；带宽：≥250MHz；拔插寿命：≥750次； | 根 | 748 |  | 37
10 | 语音跳线 | RJ11跳线；长度：3米。 | 根 | 151 |  | 24
二 | 水平子系统
1 | 六类四对非屏蔽双绞线 | 低烟无卤，线对隔离：一字或十字骨架；标准：ANSI/TIA 568-C.2，ISO/IEC 11801:2008，YD/T926.3-2009；带宽：≥250MHz； | 米 | 53760 |  | 5.41
三 | 主干线子系统
1 | 12芯单模光纤（室内） | 低烟无卤，四芯蝶形单模光缆；芯数：12芯；光纤：G.657；护套：B2级阻燃护套。 | 米 | 400 |  | 6.9
2 | 8芯单模光纤（室内） | 低烟无卤，四芯蝶形单模光缆；芯数：8芯；光纤：G.657；护套：B2级阻燃护套。 | 米 | 640 |  | 5.76
3 | 大对数电缆（50对） | 大对数电缆（50对） | 米 | 480 |  | 38
四 | 管理间子系统
1 | 24芯光纤配线架(LC满配) | 24芯光纤配线架(LC满配)；出厂满配耦合器，尾纤； | 套 | 14 |  | 440
2 | 24口网线配线架 | 24口网线配线架含模块 | 套 | 54 |  | 680
3 | 理线架 | 理线架 | 套 | 68 |  | 78
4 | 单模双工LC插头 | 单模双工LC插头 | 个 | 166 |  | 15
5 | 2米单模跳纤 | LC-LC（单纤），用于OLT设备PON口连接，2米长度 | 根 | 60 |  | 40
6 | 配线柜 | 19''，42U，宽x深=600mmx600mm；带跳线理线环、色标、固定附件、安装底座及底部走线孔；材质：冷扎钢板，主框架厚度≥2.0mm，其他配件厚度≥1.2mm，表面采用防腐防锈涂装。 | 架 | 5 |  | 2480
7 | 光纤熔接（含尾纤） | 光纤熔接(含尾纤和接头) | 个 | 166 |  | 25
合 计

## 7#
7#南门卫-综合布线系统
序号 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 品牌、型号 | 控制单价（元） | 投标单价（元） | 投标合计（元） | 备注
一 | 工作区子系统
1 | 双口语音信息插座 | 86免工具快速拆卸双口面板+2个语音模块 面板采用快速拆卸设计，面板盖板从下方轻按即可打开，使用方便快捷。表面无螺丝孔，外型美观。面板表面带嵌入式图表及标签位置，配有电话和网络标签，可识别数据和语音端口，并配有防尘滑门用以保护模块、遮蔽灰尘和污物进入。背面使用交叉加强筋使面部安装后更平整，且具有防尘门半透明防误插功能。 | 个 | 1 |  | 68
2 | 双口校园网信息插座 | 86免工具快速拆卸双口面板+2个六类模块 面板采用快速拆卸设计，面板盖板从下方轻按即可打开，使用方便快捷。表面无螺丝孔，外型美观。面板表面带嵌入式图表及标签位置，配有电话和网络标签，可识别数据和语音端口，并配有防尘滑门用以保护模块、遮蔽灰尘和污物进入。背面使用交叉加强筋使面部安装后更平整，且具有防尘门半透明防误插功能。 | 个 | 2 |  | 68
3 | 双孔数据地面插座 | 双孔带模块，带防尘盖；颜色：壳体黄铜色，面板白色；材料：壳体采用铜合金，面板采用UV耐腐塑料；特性：90度安装信息模块，面板上可安装标签纸。 | 个 | 2 |  | 228
4 | 语音+网络地面插座 | 双孔带语音和数据模块，带防尘盖；颜色：壳体黄铜色，面板白色；材料：壳体采用铜合金，面板采用UV耐腐塑料；特性：90度安装信息模块，面板上可安装标签纸。 | 个 | 1 |  | 228
5 | 六类四对非屏蔽双绞线 | 低烟无卤，线对隔离：一字或十字骨架；标准：ANSI/TIA 568-C.2，ISO/IEC 11801:2008，YD/T926.3-2009；带宽：≥250MHz； | 米 | 160 |  | 5.41
6 | 六类四对非屏蔽跳线 | 六类UTP4对模块化跳线；长度：3米；标准：ANSI/TIA 568-C.2，ISO/IEC 11801:2008，IEC 61156-5-2009，YD/T926.3-2009；带宽：≥250MHz；拔插寿命：≥750次； | 根 | 11 |  | 37
7 | 语音跳线 | RJ11跳线；长度：3米。 | 根 | 3 |  | 24
二 | 主干线子系统
1 | 4芯单模光纤（室内） | 低烟无卤，四芯蝶形单模光缆；芯数：4芯；光纤：G.657；护套：B2级阻燃护套。 | 米 | 80 |  | 4.8
2 | 大对数电缆（50对） | 大对数电缆（50对） | 米 | 80 |  | 38
三 | 管理间子系统
1 | 24芯光纤配线架(LC满配) | 24芯光纤配线架(LC满配)；出厂满配耦合器，尾纤； | 套 | 1 |  | 440
2 | 24口网线配线架 | 24口网线配线架含模块 | 套 | 1 |  | 680
3 | 理线架 | 理线架 | 套 | 2 |  | 78
4 | 单模双工LC插头 | 单模双工LC插头 | 个 | 4 |  | 15
5 | 2米单模跳纤 | LC-LC（单纤），用于OLT设备PON口连接，2米长度 | 根 | 2 |  | 40
6 | 配线柜 | 19''，42U，宽x深=600mmx600mm；带跳线理线环、色标、固定附件、安装底座及底部走线孔；材质：冷扎钢板，主框架厚度≥2.0mm，其他配件厚度≥1.2mm，表面采用防腐防锈涂装。 | 架 | 1 |  | 2480
7 | 光纤熔接（含尾纤） | 光纤熔接(含尾纤和接头) | 个 | 4 |  | 25
合 计

## 8#
8#西门卫-综合布线系统
序号 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 品牌、型号 | 控制单价（元） | 投标单价（元） | 投标合计（元） | 备注
一 | 工作区子系统
1 | 语音+网络信息插座 | 86免工具快速拆卸双口面板+六类模块、语音模块 面板采用快速拆卸设计，面板盖板从下方轻按即可打开，使用方便快捷。表面无螺丝孔，外型美观。面板表面带嵌入式图表及标签位置，配有电话和网络标签，可识别数据和语音端口，并配有防尘滑门用以保护模块、遮蔽灰尘和污物进入。背面使用交叉加强筋使面部安装后更平整，且具有防尘门半透明防误插功能。 | 个 | 2 |  | 68
2 | 六类四对非屏蔽双绞线 | 低烟无卤，线对隔离：一字或十字骨架；标准：ANSI/TIA 568-C.2，ISO/IEC 11801:2008，YD/T926.3-2009；带宽：≥250MHz； | 米 | 320 |  | 5.41
3 | 六类四对非屏蔽跳线 | 六类UTP4对模块化跳线；长度：3米；标准：ANSI/TIA 568-C.2，ISO/IEC 11801:2008，IEC 61156-5-2009，YD/T926.3-2009；带宽：≥250MHz；拔插寿命：≥750次； | 根 | 2 |  | 37
4 | 语音跳线 | RJ11跳线；长度：3米。 | 根 | 2 |  | 24
二 | 主干线子系统
1 | 4芯单模光纤（室内） | 低烟无卤，四芯蝶形单模光缆；芯数：4芯；光纤：G.657；护套：B2级阻燃护套。 | 米 | 80 |  | 4.8
2 | 大对数电缆（50对） | 大对数电缆（50对） | 米 | 80 |  | 38
三 | 管理间子系统
1 | 24芯光纤配线架(LC满配) | 24芯光纤配线架(LC满配)；出厂满配耦合器，尾纤； | 套 | 1 |  | 440
2 | 24口网线配线架 | 24口网线配线架含模块 | 套 | 1 |  | 680
3 | 理线架 | 理线架 | 套 | 2 |  | 78
4 | 单模双工LC插头 | 单模双工LC插头 | 个 | 4 |  | 15
5 | 2米单模跳纤 | LC-LC（单纤），用于OLT设备PON口连接，2米长度 | 根 | 2 |  | 40
6 | 配线柜 | 19''，42U，宽x深=600mmx600mm；带跳线理线环、色标、固定附件、安装底座及底部走线孔；材质：冷扎钢板，主框架厚度≥2.0mm，其他配件厚度≥1.2mm，表面采用防腐防锈涂装。 | 架 | 1 |  | 2480
7 | 光纤熔接（含尾纤） | 光纤熔接(含尾纤和接头) | 个 | 4 |  | 25
合 计

## 9#
9#东门卫-综合布线系统
序号 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 品牌、型号 | 控制单价（元） | 投标单价（元） | 投标合计（元） | 备注
一 | 工作区子系统
1 | 语音+网络信息插座 | 86免工具快速拆卸双口面板+六类模块、语音模块 面板采用快速拆卸设计，面板盖板从下方轻按即可打开，使用方便快捷。表面无螺丝孔，外型美观。面板表面带嵌入式图表及标签位置，配有电话和网络标签，可识别数据和语音端口，并配有防尘滑门用以保护模块、遮蔽灰尘和污物进入。背面使用交叉加强筋使面部安装后更平整，且具有防尘门半透明防误插功能。 | 个 | 2 |  | 68
2 | 双孔数据地面插座 | 双孔带模块，带防尘盖；颜色：壳体黄铜色，面板白色；材料：壳体采用铜合金，面板采用UV耐腐塑料；特性：90度安装信息模块，面板上可安装标签纸。 | 个 | 2 |  | 228
3 | 语音+网络地面插座 | 双孔带语音和数据模块，带防尘盖；颜色：壳体黄铜色，面板白色；材料：壳体采用铜合金，面板采用UV耐腐塑料；特性：90度安装信息模块，面板上可安装标签纸。 | 个 | 1 |  | 228
4 | 双孔语音地面插座 | 双孔带模块，带防尘盖；颜色：壳体黄铜色，面板白色；材料：壳体采用铜合金，面板采用UV耐腐塑料；特性：90度安装信息模块，面板上可安装标签纸。 | 个 | 1 |  | 228
5 | 六类四对非屏蔽双绞线 | 低烟无卤，线对隔离：一字或十字骨架；标准：ANSI/TIA 568-C.2，ISO/IEC 11801:2008，YD/T926.3-2009；带宽：≥250MHz； | 米 | 880 |  | 5.41
6 | 六类四对非屏蔽跳线 | 六类UTP4对模块化跳线；长度：3米；标准：ANSI/TIA 568-C.2，ISO/IEC 11801:2008，IEC 61156-5-2009，YD/T926.3-2009；带宽：≥250MHz；拔插寿命：≥750次； | 根 | 7 |  | 37
二 | 主干线子系统
1 | 4芯单模光纤（室内） | 低烟无卤，四芯蝶形单模光缆；芯数：4芯；光纤：G.657；护套：B2级阻燃护套。 | 米 | 80 |  | 4.8
三 | 管理间子系统
1 | 24芯光纤配线架(LC满配) | 24芯光纤配线架(LC满配)；出厂满配耦合器，尾纤； | 套 | 1 |  | 440
2 | 24口网线配线架 | 24口网线配线架含模块 | 套 | 1 |  | 680
3 | 理线架 | 理线架 | 套 | 2 |  | 78
4 | 单模双工LC插头 | 单模双工LC插头 | 个 | 4 |  | 15
5 | 2米单模跳纤 | LC-LC（单纤），用于OLT设备PON口连接，2米长度 | 根 | 2 |  | 40
6 | 配线柜 | 19''，42U，宽x深=600mmx600mm；带跳线理线环、色标、固定附件、安装底座及底部走线孔；材质：冷扎钢板，主框架厚度≥2.0mm，其他配件厚度≥1.2mm，表面采用防腐防锈涂装。 | 架 | 1 |  | 2480
7 | 光纤熔接（含尾纤） | 光纤熔接(含尾纤和接头) | 个 | 4 |  | 25
合 计